## functionele elementen B&U
Code1 | Code2 | Naam | Functionele omschrijving | Onderdeel code | CUAS Categorie | Constructie
56 | 1 | Warmte opwekking%smcln% lokaal | Verzameling van lokale voorzieningen voor opwekken en ter beschikking stellen van warmte ten behoeve van klimaat en sanitair van een gebouw. | 56.1.nr1 | C | Opwekkingsinstallatie en systemen/toestellen ten behoeve van lokale warmte opwekking
|  |  |  | 56.1.nr2 | U | Elektrotechnische energievoorziening tot aansluitpunt
|  |  |  | 56.1.nr3 | U | Gecombineerde tapwaterverwarming
|  |  |  | 56.1.nr4 | U | Regelorganen
|  |  |  | 56.1.nr5 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 56.1.nr6 | C | Brandstofopslag/transport
|  |  |  | 56.1.nr7 | U | Schoorstenen
|  |  |  | 56.1.nr8 | U | Afvoeren
|  |  |  | 56.1.nr9 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 56.1.nr10 | C | Bouwkundige voorzieningen
56 | 2 | warmte opwekking%smcln% centraal | Verzameling van centrale voorzieningen voor opwekken en ter beschikking stellen van warmte ten behoeve van klimatisering en sanitair, vanaf het afleverpunt van de brandstof tot de hoofdverdeelinrichting van de warmtedistributie. | 56.2.nr1 | C | Opwekkingsinstallatie en systemen/toestellen ten behoeve van centrale warmte opwekking
|  |  |  | 56.2.nr2 | U | Ventilatiekanalen en ventilatieroosters
|  |  |  | 56.2.nr3 | U | Elektrotechnische energievoorziening tot aansluitpunt
|  |  |  | 56.2.nr4 | U | Gecombineerde tapwaterverwarming
|  |  |  | 56.2.nr5 | U | Regelorganen in het te regelen medium
|  |  |  | 56.2.nr6 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 56.2.nr7 | C | Leidingwerk ten behoeve van brandstof en mediumtransport
|  |  |  | 56.2.nr8 | U | Schoorstenen
|  |  |  | 56.2.nr9 | U | Afvoeren
|  |  |  | 56.2.nr10 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 56.2.nr11 | C | Bouwkundige voorzieningen
56 | 22 | Warmte opwekking%smcln% warmte krachtkoppeling | Verzameling van centrale voorzieningen voor gecombineerd opwekken en ter beschikking stellen van warmte voor klimaat en sanitair en kracht voor elektrische voorzieningen, vanaf het afleverpunt van de brandstof tot en met de hoofd- verdeling van de warmtedistributie en van de elektrische energie. | 56.22.nr1 | C | Installatietypen
|  |  |  | 56.22.nr2 | U | Elektrotechnische energievoorziening tot aansluitpunt
|  |  |  | 56.22.nr3 | U | Ventilatiekanalen
|  |  |  | 56.22.nr4 | U | Eigen brandstofopslag en transport
|  |  |  | 56.22.nr5 | U | Gecombineerde tapwaterverwarming
|  |  |  | 56.22.nr6 | U | Regelorganen in het te regelen medium
|  |  |  | 56.22.nr7 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 56.22.nr8 | U | Schoorstenen
|  |  |  | 56.22.nr9 | U | Afvoeren
|  |  |  | 56.22.nr10 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 56.22.nr11 | C | Bouwkundige voorzieningen
56 | 24 | Warmte opwekking%smcln% bijzonder | Verzameling van centrale of decentrale voorzieningen voor opwekken of omzetten van warmte met bijzondere of alternatieve systemen voor klimaat en sanitair. | 56.24.nr1 | U | Bijzondere opwekkingsinstallaties
|  |  |  | 56.24.nr2 | U | Elektrotechnische energievoorziening tot aansluitpunt
|  |  |  | 56.24.nr3 | U | Gecombineerde tapwaterverwarming
|  |  |  | 56.24.nr4 | U | Regelorganen in het te regelen medium
|  |  |  | 56.24.nr5 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 56.24.nr6 | U | Schoorstenen
|  |  |  | 56.24.nr7 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 56.24.nr8 | C | Bouwkundige voorzieningen
56 | 3 | Warmte opwekking%smcln% hoofverdelingwarmte | Verzameling van voorzieningen voor transport en verdeling van warmte met als medium water voor het klimaat, vanaf de hoofdverdeling van de warmte-opwekking tot en met de verdeler/verzamelaar. | 56.3.nr1 | C | Geheel van (water)distributievoorzieningen met lage, middel en hoge watertemperaturen, zoals leidingen, doorvoeren van metaal en kunststof
|  |  |  | 56.3.nr2 | C | Verdelers/verzamelaars
|  |  |  | 56.3.nr3 | C | Pompen
|  |  |  | 56.3.nr4 | U | Filters
|  |  |  | 56.3.nr5 | C | Warmtewisselaars
|  |  |  | 56.3.nr6 | C | Expansievoorzieningen
|  |  |  | 56.3.nr7 | U | Kleppen
|  |  |  | 56.3.nr8 | U | Afsluiters
|  |  |  | 56.3.nr9 | C | Geïntegreerde regelingen en metingen
|  |  |  | 56.3.nr10 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 56.3.nr11 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 56.3.nr12 | A | Verbindingsconstructies
56 | 4 | Warmtedistributie%smcln% vanafverdeler/verzamelaar | Verzameling van voorzieningen voor transport en verdeling van warmte met als medium water voor het klimaat, vanaf de verdeler/verzamelaar van de warmte-opwekking tot het verwarmingslichaam. | 56.4.nr1 | C | Geheel van (water)distributievoorzieningen met lage, middel en hoge watertemperaturen, zoals leidingen, doorvoeren van metaal en kunststof
|  |  |  | 56.4.nr2 | C | Verdelers/verzamelaars
|  |  |  | 56.4.nr3 | C | Pompen
|  |  |  | 56.4.nr4 | U | Filters
|  |  |  | 56.4.nr5 | C | Warmtewisselaars
|  |  |  | 56.4.nr6 | C | Expansievoorzieningen
|  |  |  | 56.4.nr7 | U | Kleppen
|  |  |  | 56.4.nr8 | U | Afsluiters
|  |  |  | 56.4.nr9 | C | Geïntegreerde regelingen en metingen
|  |  |  | 56.4.nr10 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 56.4.nr11 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 56.4.nr12 | A | Verbindingsconstructies
56 | 5 | Warmtedistributie%smcln% verwarmingslichamen | Verzameling van voorzieningen voor afgifte van warmte met als medium water voor het klimaat. | 56.5.nr1 | C | Het geheel van afgiftevoorzieningen zoals paneelradiatoren, convectoren, vloerverwarming, luchtverwarmers, naverwarmers en stralingspanele
|  |  |  | 56.5.nr2 | C | Geïntegreerde regelingen en metingen
|  |  |  | 56.5.nr3 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 56.5.nr4 | C | Bouwkundige voorzieningen
52 | 1 | Afvoeren%smcln% regenwater | Verzameling van voorzieningen voor opvangen en afvoeren van regenwater, zowel in als aan het gebouw, met de vaste ontvangstpunten, tot ca. 500 mm buiten de gevels. | 52.1.nr1 | C | Waterafvoersysteem
|  |  |  | 52.1.nr2 | A | Dakgulleys
|  |  |  | 52.1.nr3 | U | Leidingsifons
|  |  |  | 52.1.nr4 | U | Isolatievoorzieningen
|  |  |  | 52.1.nr5 | U | Ontdooiverwarming
|  |  |  | 52.1.nr6 | U | Regenwaterpompsystemen
|  |  |  | 52.1.nr7 | U | Regenwaterleksignalering
|  |  |  | 52.1.nr8 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 52.1.nr9 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 52.1.nr10 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 52.1.nr11 | A | Verbindings- en bevestigingsvoorzieningen
52 | 2 | Afvoeren%smcln% fecaliën | Verzameling van voorzieningen voor afvoeren van fecaliën, met de vaste aansluitpunten, tot ca. 500 mm buiten de gevels. | 52.2.nr1 | C | Fecalien afvoersysteem
|  |  |  | 52.2.nr2 | U | Beluchtingen en ontluchtingen
|  |  |  | 52.2.nr3 | C | Fecaliënpompsystemen
|  |  |  | 52.2.nr4 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 52.2.nr5 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 52.2.nr6 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 52.2.nr7 | A | Verbindings- en bevestigingsvoorzieningen
52 | 4 | Afvoeren%smcln% vastvuil, | Verzameling van voorzieningen voor afvoeren van vast vuil, met de vaste ontvangstpunten, tot en met het verzamelpunt. | 52.4.nr1 | C | Afvoervoorzieningen voor vast vuil
|  |  |  | 52.4.nr2 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 52.4.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 52.4.nr4 | U | Beluchtingen en ontluchtingen
53 | 1 | Water%smcln% drinkwater | Verzameling van voorzieningen voor transporteren van drinkwater, vanaf de hoofd- of dienstvoeding tot aan de verbruikspunten. | 53.1.nr1 | C | Leidingen
|  |  |  | 53.1.nr2 | C | Tappunten, doorvoeren met netaansluiting
|  |  |  | 53.1.nr3 | C | Drukverhogingspompen
|  |  |  | 53.1.nr4 | C | Bronaansluiting en reinwaterkelderaansluiting
|  |  |  | 53.1.nr5 | A | Stopkranen nabij het verbruikspunt
|  |  |  | 53.1.nr6 | U | Afsluiters
|  |  |  | 53.1.nr7 | U | Terugslagkleppen
|  |  |  | 53.1.nr8 | U | Ophangconstructies
|  |  |  | 53.1.nr9 | U | Opslagtanks en voorraadvaten
|  |  |  | 53.1.nr10 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 53.1.nr11 | C | Verbindingsmiddelen
53 | 2 | Water%smcln% verwarmdtapwater | Verzameling van voorzieningen voor bereiden en transporteren van verwarmd tapwater, vanaf de koudwater-aansluiting op de waterverwarmer tot aan de verbruikspunten. | 53.2.nr1 | C | Leidingen
|  |  |  | 53.2.nr2 | C | Tappunten, verdelers en doorvoeren
|  |  |  | 53.2.nr3 | U | Pompen
|  |  |  | 53.2.nr4 | U | Zonneboilers met collectoren
|  |  |  | 53.2.nr5 | C | Warmtewisselaars
|  |  |  | 53.2.nr6 | A | Stopkranen nabij het verbruikspunt
|  |  |  | 53.2.nr7 | U | Terugslagkleppen
|  |  |  | 53.2.nr8 | U | Afsluiters
|  |  |  | 53.2.nr9 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 53.2.nr10 | C | Verbindingsmiddelen
54 | 1 | Gassen%smcln% brandstof | Verzameling van voorzieningen voor aansluiting, opslag, distributie en gebruik van brandstofgassen, vanaf de hoofdverdeling of de opslag tot en met de verbruiksaansluiting. | 54.1.nr1 | C | Leidingen
|  |  |  | 54.1.nr2 | C | Aansluitpunten en verdelers
|  |  |  | 54.1.nr3 | U | Afsluiters
|  |  |  | 54.1.nr4 | U | Kleppen
|  |  |  | 54.1.nr5 | C | Secundaire gasreduceervoorzieningen
|  |  |  | 54.1.nr6 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 54.1.nr7 | C | Regelorganen in het medium
|  |  |  | 54.1.nr8 | C | Verbruiksmetingen
|  |  |  | 54.1.nr9 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 54.1.nr10 | U | Aansluit- en verbindingsmiddelen
54 | 2 | Gassen%smcln% alternatievebrandstofvoorziening | Verzameling van voorzieningen voor aansluiting, opslag, distributie en gebruik van brandstofgassen, vanaf de hoofdverdeling of de opslag tot en met de verbruiksaansluiting. | 54.2.nr1 | C | Geheel van leidingen, aansluitpunten en verdelers voor brandstofgassen (niet zijnde aardgas)
|  |  |  | 54.2.nr2 | U | Afsluiters
|  |  |  | 54.2.nr3 | U | Kleppen
|  |  |  | 54.2.nr4 | C | Secundaire gasreduceervoorzieningen
|  |  |  | 54.2.nr5 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 54.2.nr6 | C | Regelorganen in het medium
|  |  |  | 54.2.nr7 | C | Verbruiksmetingen
|  |  |  | 54.2.nr8 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 54.2.nr9 | U | Aansluit- en verbindingsmiddelen
55 | 1 | Koude-opwekking%smcln% lokaal | Verzameling van voorzieningen voor lokaal opwekken en afgeven van koude voor het onderhouden van een behaaglijkheids- en conserveringsklimaat. | 55.1.nr1 | C | Geheel aan koude voorzieningen zoals raamkoelers, compact systemen, splitsystemen, compact computerkoeling, warmtepomp
|  |  |  | 55.1.nr2 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 55.1.nr3 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 55.1.nr4 | C | Bouwkundige voorzieningen
55 | 2 | Koude-opwekking%smcln% centraal | Verzameling van voorzieningen voor centraal opwekken van koude voor het onderhouden van een behaaglijkheids- en conserveringsklimaat tot en met de hoofdverdeelinrichting van de koudedistributie. | 55.2.nr1 | C | Geheel aan koude voorzieningen zoals zuigercompressoren, schroefcompressoren, centrifugaal compressoren, absorptie, ammoniak, warmtepomp, grondwater, oppervlaktewater
|  |  |  | 55.2.nr2 | C | Geïntegreerde regelingen
|  |  |  | 55.2.nr3 | U | Expansievoorzieningen
|  |  |  | 55.2.nr4 | U | Trillingsdemping en akoestische voorzieningen
|  |  |  | 55.2.nr5 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 55.2.nr6 | C | Bouwkundige voorzieningen
55 | 3 | koude-opwekking%smcln% hoofdverdelingkoude | Verzameling van voorzieningen voor centraal distribueren van koude voor het onderhouden van een behaaglijkheids- en conserveringsklimaat vanaf de hoofdverdeelinrichting van de koude- opwekking tot en met de verdeler/verzamelaar. | 55.3.nr1 | C | Geheel van voorzieninge voor centraal distribueren van koude zoals leidingen en doorvoeren
|  |  |  | 55.3.nr2 | C | Regelorganen in het te regelen medium
|  |  |  | 55.3.nr3 | U | Verdelers/verzamelaars
|  |  |  | 55.3.nr4 | U | Pompen
|  |  |  | 55.3.nr5 | U | Expansievoorzieningen
|  |  |  | 55.3.nr6 | U | Kleppen
|  |  |  | 55.3.nr7 | U | Afsluiters
|  |  |  | 55.3.nr8 | U | Filters
|  |  |  | 55.3.nr9 | C | Geïntegreerde regelingen en metingen
|  |  |  | 55.3.nr10 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 55.3.nr11 | C | Bouwkundige voorzieningen
55 | 4 | koude-opwekking%smcln% koude distributie | Verzameling van voorzieningen voor centraal distribueren van koude voor het onderhouden van een behaaglijkheids- en conserveringsklimaat vanaf de verdeler/verzamelaar van de koude- opwekking tot en met de aansluiting van de koelers. | 55.4.nr1 | C | Geheel van voorzieningen voor centraal distribueren van koude zoals leidingen en doorvoeren
|  |  |  | 55.4.nr2 | C | Regelorganen in het te regelen medium
|  |  |  | 55.4.nr3 | U | Verdelers/verzamelaars
|  |  |  | 55.4.nr4 | U | Pompen
|  |  |  | 55.4.nr5 | U | Expansievoorzieningen
|  |  |  | 55.4.nr6 | U | Kleppen
|  |  |  | 55.4.nr7 | U | Afsluiters
|  |  |  | 55.4.nr8 | U | Filters
|  |  |  | 55.4.nr9 | C | Geïntegreerde regelingen en metingen
|  |  |  | 55.4.nr10 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 55.4.nr11 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 55.4.nr12 | C | Warmtewisselaars
|  |  |  | 55.4.nr13 | A | Verbindingsconstructies
55 | 5 | koude-opwekking%smcln% koellichamen | Verzameling van voorzieningen voor koude-afgifte voor het onderhouden van een behaaglijkheids- en conserveringsklimaat vanaf de aansluiting van de koelers. | 55.5.nr1 | C | Geheel van voorzieningen voor koude afgifte zoals fancoil units, inductie units, koelplafonds, vloerkoeling, betonkernactivering of nakoelers en leidingen en doorvoeren
|  |  |  | 55.5.nr2 | C | Pompen
|  |  |  | 55.5.nr3 | U | Filters
|  |  |  | 55.5.nr4 | U | Kleppen
|  |  |  | 55.5.nr5 | U | Afsluiters
|  |  |  | 55.5.nr6 | C | Geïntegreerde regelingen en metingen
|  |  |  | 55.5.nr7 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 55.5.nr8 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 55.5.nr9 | A | Verbindingsconstructies
57 | 2 | Luchtbehandeling%smcln% lokale(dak)ventilatoren | Verzameling van voorzieningen voor lokale mechanische afzuiging van lucht. | 57.2.nr1 | C | Geheel van voorzieningen ten behoeve van lokale mechanische afzuiging
|  |  |  | 57.2.nr2 | C | Geïntegreerde elektrische regelingen
|  |  |  | 57.2.nr3 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 57.2.nr4 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 57.2.nr5 | U | Luchtkanalen
|  |  |  | 57.2.nr6 | A | Rooster
|  |  |  | 57.2.nr7 | U | Filters
|  |  |  | 57.2.nr8 | U | Geluiddempers
|  |  |  | 57.2.nr9 | A | Afdichtingssystemen en kitvoegen
|  |  |  | 57.2.nr10 | S | Afwerkings en conserveringslagen
57 | 1 | Luchtbehandeling%smcln% luchtbehandelingskasten | Verzameling van voorzieningen voor centrale behandeling van lucht door toevoer en afvoer, filtering, verwarming, koeling en (eventueel) bevochtiging voor het klimaat. | 57.1.nr1 | C | Geheel van voorzieningen ten behoeve van de centrale behandeling van lucht
|  |  |  | 57.1.nr2 | C | Regelorganen in het medium
|  |  |  | 57.1.nr3 | C | Geïntegreerde elektrische regelingen
|  |  |  | 57.1.nr4 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 57.1.nr5 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 57.1.nr6 | U | Kasten
|  |  |  | 57.1.nr7 | U | Ventilatoren
|  |  |  | 57.1.nr8 | U | Verwarmingsleidingen
|  |  |  | 57.1.nr9 | A | Roosters
|  |  |  | 57.1.nr10 | U | Filters
|  |  |  | 57.1.nr11 | U | Geluiddempers
|  |  |  | 57.1.nr12 | U | Brandkleppen
|  |  |  | 57.1.nr13 | A | Afdichtingssystemen en kitvoegen
|  |  |  | 57.1.nr14 | S | Afwerkings en conserveringslagen
57 | 3 | Luchtbehandeling%smcln% kanaalwerk | Verzameling van voorzieningen voor de distributie van centraal behandelde lucht voor het klimaat. | 57.3.nr1 | C | Kanalen ten behoeve van de distributie van centraal behandelde lucht
|  |  |  | 57.3.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  | 61.1a.png | 57.3.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 57.3.nr4 | U | Isolatievoorzieningen
|  |  |  | 57.3.nr5 | A | Verbindingsconstructies
|  |  |  | 57.3.nr6 | S | Afwerkings en conserveringslagen
57 | 4 | Luchtbehandeling%smcln% luchtroosters en appendages | Verzameling van voorzieningen voor de afgifte van centraal behandelde lucht voor het klimaat. | 57.4.nr1 | C | Geheel van voorzieningen ten behoeve van de afgifte van centraal behandelde luch
|  |  |  | 57.4.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 57.4.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 57.4.nr4 | U | Isolatievoorzieningen
|  |  |  | 57.4.nr5 | C | Geïntegreerde elektrische regelingen
|  |  |  | 57.4.nr6 | U | Geluiddempers
|  |  |  | 57.4.nr7 | U | Brandkleppen
|  |  |  | 57.4.nr8 | U | Geluiddempers
|  |  |  | 57.4.nr9 | U | Brandkleppen
|  |  |  | 57.4.nr10 | U | Isolatievoorzieningen
|  |  |  | 57.4.nr11 | A | Verbindingsconstructies
|  |  |  | 57.4.nr12 | S | Afwerkings en conserveringslagen
58 | 1 | Regeling werktuigkundige installatie%smcln% regelkasten | Verzameling van regelkasten voor regelen en besturen van installaties voor klimaat en sanitair, vanaf de aan te sluiten hoofdvoeding tot aan de regelorganen in het te regelen medium. | 58.1.nr1 | C | Regelkasten
|  |  |  | 58.1.nr2 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 58.1.nr3 | U | Bekabelingen
|  |  |  | 58.1.nr4 | U | Regelingen
58 | 2 | Regeling werktuigkundige installatie%smcln% veldapparatuur | Verzameling van veldapparatuur voor regelen en besturen van installaties voor klimaat en sanitair, vanaf de aan te sluiten hoofdvoeding tot aan de regelorganen in het te regelen medium. | 58.2.nr1 | C | Apparatuur voor centrale gebouwinstallaties en naregeling
|  |  |  | 58.2.nr2 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 58.2.nr3 | U | Bekabelingen
|  |  |  | 58.2.nr4 | U | Regelingen
58 | 3 | Regeling werktuigkundige installatie%smcln% bekabeling | Verzameling van bekabeling voor regelen en besturen van installaties voor klimaat en sanitair, vanaf de aan te sluiten hoofdvoeding tot aan de regelorganen in het te regelen medium. | 58.3.nr1 | C | Bekabelingen
|  |  |  | 58.3.nr2 | C | Bouwkundige voorzieningen
58 | 4 | Regeling werktuigkundige installatie%smcln% gebouwbeheersysteem(GBS) | Verzameling van systemen voor centraal regelen en besturen van installaties voor klimaat en sanitair, vanaf de aan te sluiten hoofdvoeding tot aan de regelorganen in het te regelen medium. | 58.4.nr1 | C | Hardware
61 | 1 | Centrale elektrotechnische voorzieningen%smcln% energie, opwekking | Verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen, vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot en met de hoofdschakel- en verdeelinrichtingen. | 61.1.nr1 | C | Centrale noodstroomvoorzieningen
|  |  |  | 61.1.nr2 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 61.1.nr3 | C | Gecombineerde eigen elektrische energieopwekkingen
|  |  |  | 61.1.nr4 | U | Bekabelingen
|  |  |  | 61.1.nr5 | U | Omvormers
61 | 3 | Centrale elektrotechnische voorzieningen%smcln% energiedistributie, laagspanning, | Verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen, vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot en met de hoofd- schakel- en verdeelinrichtingen voor spanningen groter dan 100 V en kleiner dan 1 kV. | 61.3.nr1 | C | Verdelers van centrale elektronische laagspanningsvoorzieningen
|  |  |  | 61.3.nr2 | C | Voedingsleidingen
|  |  |  | 61.3.nr3 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 61.3.nr4 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 61.3.nr5 | U | Overige kabels en leidingen
61 | 2 | Centrale elektrotechnische voorzieningen%smcln% energiedistributie, middenspanning, | Verzameling van centrale elektrotechnische energievoorzieningen, vanaf de aansluiting op het openbare distributienet tot en met de hoofd-, schakel- en verdeelinrichtingen voor spanningen groter dan 1 kV. | 61.2.nr1 | C | Verdelers van centrale elektronische middenspanningsvoorzieningen
|  |  |  | 61.2.nr2 | C | Voedingsleidingen
|  |  |  | 61.2.nr3 | C | Transformatoren
|  |  |  | 61.2.nr4 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 61.2.nr5 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 61.2.nr6 | U | Overige kabels en leidingen
62 | 3 | Energievoorzieningapparatuur, aansluitingen 400V | Verzameling van stroomvoorzieningen 400V vanaf de hoofdverdelers tot aan de verbruikers. | 62.3.nr1 | C | Stroomvoorzieningen
|  |  |  | 62.3.nr2 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 62.3.nr3 | U | Distributievoorzieningen
|  |  |  | 62.3.nr4 | A | Aansluitpunten verbruikers
63 | 1 | Verlichtingenarmaturen: bediening, regeling | Verzameling van standaard ruimteverlichtings- en elektrische kleinverbruiks-voorzieningen met een onbewaakte spanning lager dan 1 kV vanaf de hoofdverdelers tot aan de verlichtingstoestellen of tot aan de kleinverbruikersvoorzieningen. | 63.1.nr1 | C | Voedings- en signaleringsleidingen
|  |  |  | 63.1.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 63.1.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 63.1.nr4 | U | Bediening-, regel- en signaleringsapparatuur
|  |  |  | 63.1.nr5 | U | Contactdozen
|  |  |  | 63.1.nr6 | A | Aansluitpunten verbruikers
63 | 2 | Verlichtingenarmaturen: verlichtingstandaard | Verzameling van standaard ruimteverlichtings- en elektrische kleinverbruiks-voorzieningen met een onbewaakte spanning lager dan 1 kV vanaf de aansluiting van de verlichtingstoestellen. | 63.2.nr1 | C | Standaard- en noodarmaturen
|  |  |  | 63.2.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 63.2.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
63 | 3 | Verlichtingenarmaturen: verlichtingoverige, | Verzameling van standaard ruimteverlichtings- en elektrische kleinverbruiks-voorzieningen met een onbewaakte spanning lager dan 1 kV vanaf de aansluiting van de verlichtingstoestellen. | 63.3.nr1 | C | Standaard- en noodarmaturen
|  |  |  | 63.3.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 63.3.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
63 | 4 | Verlichtingenarmaturen%smcln% vluchtwegsignalering | Verzameling van verlichtingsvoorzieningen voor calamiteiten- (nood)verlichting vanaf de hoofdvoedingsaansluiting tot en met het verlichtingsarmatuur. | 63.4.nr1 | C | Standaard- en noodarmaturen
|  |  |  | 63.4.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 63.4.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 63.4.nr4 | U | Voeding
|  |  |  | 63.4.nr5 | U | Signalering
|  |  |  | 63.4.nr6 | U | Voedingsleidingen
|  |  |  | 63.4.nr7 | U | Signaalleidingen
64 | 4 | Communicatie%smcln% Geïntegreerde systemen | Verzameling van voorzieningen voor informatie- overdracht door middel van systemen waarin signalen, geluiden, beelden en/of data zijn gecombineerd. | 64.4.nr1 | C | Data-apparatuur zoals, servers, routers, kasten, 19 inch kasten en consolidationpoints
|  |  |  | 64.4.nr2 | C | Kabels en leidingen
|  |  |  | 64.4.nr3 | U | Horizontale en verticale leidingen
|  |  |  | 64.4.nr4 | U | Voorzieningen voor aansluiting op openbare datanetten
|  |  |  | 64.4.nr5 | A | Specifieke (nood)stroomvoorzieningen
65 | 1 | Beveiliging, brandmeldings enontruimingsapparatuur | Verzameling van voorzieningen voor het voorkomen en melden van brand. | 65.1.nr1 | U | Brandmeldcentrales
|  |  |  | 65.1.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 65.1.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 65.1.nr4 | C | Brand- en rookmelders
|  |  |  | 65.1.nr5 | C | Slow whoops en luidsprekers
|  |  |  | 65.1.nr6 | C | Versterkers
|  |  |  | 65.1.nr7 | C | Ontruimingspanelen en microfoons
|  |  |  | 65.1.nr8 | U | Voedingsleidingen
|  |  |  | 65.1.nr9 | U | Signaleringsleidingen
65 | 5 | Beveiliging: Aarding en bliksembeveiliging | Verzameling van centrale elektrotechnische voorzieningen voor veiligheids#Aarding, medische #Aarding, bliksembeveiliging en #Speciale #Aarding. | 65.5.nr1 | C | Aardingsvoorzieningen
|  |  |  | 65.5.nr2 | C | Voozieningen voor afvoer van statrische elektriciteit naar aarde
|  |  |  | 65.5.nr3 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 65.5.nr4 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 65.5.nr5 | A | Aardingspinnen
66 | 1 | Transport%smcln% liften | Verzameling van voorzieningen voor het verticaal transport van personen en goederen door middel van betreedbare liften. | 66.1.nr1 | C | Geheel van voorzieningen voor verticaal transport
|  |  |  | 66.1.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 66.1.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 66.1.nr4 | C | Aandrijfmechanismen
|  |  |  | 66.1.nr5 | U | Kabels en leidingen
|  |  |  | 66.1.nr6 | A | Elektrotechnische besturing en regelingen
|  |  |  | 66.1.nr7 | A | Elektrotechnische besturingsvoorzieningen om liften in groepen te laten functioneren
66 | 2 | Transport%smcln% roltrappenenrolpaden, algemeen | Verzameling van voorzieningen voor zowel hellend als horizontaal transport van personen door middel van betreedbare roltrappen en rolpaden. | 66.2.nr1 | C | Geheel van voorzieningen voor hellend en horizontaal transport
|  |  |  | 66.2.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 66.2.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 66.2.nr4 | C | Aandrijfmechanismen
|  |  |  | 66.2.nr5 | U | Kabels en leidingen
|  |  |  | 66.2.nr6 | A | Elektrotechnische besturing en regelingen
66 | 3 | Transport%smcln% goederen, algemeen | Verzameling van voorzieningen voor het transport van goederen door middel van niet-betreedbare transportmiddelen. | 66.3.nr1 | C | Geheel van voorzieningen voor goederen transport
|  |  |  | 66.3.nr2 | C | Ophangconstructies
|  |  |  | 66.3.nr3 | C | Bouwkundige voorzieningen
|  |  |  | 66.3.nr4 | C | Aandrijfmechanismen
|  |  |  | 66.3.nr5 | U | Kabels en leidingen
|  |  |  | 66.3.nr6 | A | Elektrotechnische besturing en regelingen
|  |  |  | 66.3.nr7 | A | Elektrotechnische besturingsvoorzieningen om liften in groepen te laten functioneren

## afbeeldingen (hidden)
Afbeelding
11.1a.png | 11.1 | b.png | 11.1b.png | # | 11.1a.png #11.1b.png
13.1a.png | 13.1 | b.png | 13.1b.png | # | 13.1a.png #13.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
13.2a.png | 13.2 | b.png | 13.2b.png | # | 13.2a.png #13.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
16.1a.png | 16.1 | b.png | 16.1b.png | # | 16.1a.png #16.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
16.2a.png | 16.2 | b.png | 16.2b.png | # | 16.2a.png #16.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
17.1a.png | 17.1 | b.png | 17.1b.png | # | 17.1a.png #17.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
17.20a.png | 17.2 | b.png | 17.2b.png | # | 17.20a.png #17.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
21.1a.png | 21.1 | b.png | 21.1b.png | # | 21.1a.png #21.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
21.2a.png | 21.2 | b.png | 21.2b.png | # | 21.2a.png #21.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
22.1a.png | 22.1 | b.png | 22.1b.png | # | 22.1a.png #22.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
22.2a.png | 22.2 | b.png | 22.2b.png | # | 22.2a.png #22.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
23.1a.png | 23.1 | b.png | 23.1b.png | # | 23.1a.png #23.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
23.2a.png | 23.2 | b.png | 23.2b.png | # | 23.2a.png #23.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
24.1a.png | 24.1 | b.png | 24.1b.png | # | 24.1a.png #24.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
24.2a.png | 24.2 | b.png | 24.2b.png | # | 24.2a.png #24.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
27.1a.png | 27.1 | b.png | 27.1b.png | # | 27.1a.png #27.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
27.2a.png | 27.2 | b.png | 27.2b.png | # | 27.2a.png #27.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
28.1a.png | 28.1 | b.png | 28.1b.png | # | 28.1a.png #28.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
28.2a.png | 28.2 | b.png | 28.2b.png | # | 28.2a.png #28.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
28.3a.png | 28.3 | b.png | 28.3b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
31.2a.png | 31.2 | b.png | 31.2b.png | # | 31.2a.png #31.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
31.3a.png | 31.3 | b.png | 31.3b.png | # | 31.3a.png #31.3b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
31.4a.png | 31.4 | b.png | 31.4b.png | # | 31.4a.png #31.4b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
32.1a.png | 32.1 | b.png | 32.1b.png | # | 32.1a.png #32.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
32.2a.png | 32.2 | b.png | 32.2b.png | # | 32.2a.png #32.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
32.3a.png | 32.3 | b.png | 32.3b.png | # | 32.3a.png #32.3b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
32.40a.png | 32.4 | b.png | 32.4b.png | # | 32.40a.png #32.4b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
33.2a.png | 33.2 | b.png | 33.2b.png | # | 33.2a.png #33.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
34.1a.png | 34.1 | b.png | 34.1b.png | # | 34.1a.png #34.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
34.2a.png | 34.2 | b.png | 34.2b.png | # | 34.2a.png #34.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
37.2a.png | 37.2 | b.png | 37.2b.png | # | 37.2a.png #37.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
38.1a.png | 38.1 | b.png | 38.1b.png | # | 38.1a.png #38.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
41.1a.png | 41.1 | b.png | 41.1b.png | # | 41.1a.png #41.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
42.1a.png | 42.1 | b.png | 42.1b.png | # | 42.1a.png #42.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
43.2a.png | 43.2 | b.png | 43.2b.png | # | 43.2a.png #43.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
45.1a.png | 45.1 | b.png | 45.1b.png | # | 45.1a.png #45.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
47.1a.png | 47.1 | b.png | 47.1b.png | # | 47.1a.png #47.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
47.2a.png | 47.2 | b.png | 47.2b.png | # | 47.2a.png #47.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
56.1a.png | 56.1 | b.png | 56.1b.png | # | 56.1a.png #56.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
56.2a.png | 56.2 | b.png | 56.2b.png | # | 56.2a.png #56.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
56.22a.png | 56.2 | b.png | 56.2b.png | # | 56.22a.png #56.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
56.a.png | 56.a | b.png | 56.ab.png | # | 56.a.png #56.ab.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
52.1a.png | 52.1 | b.png | 52.1b.png | # | 52.1a.png #52.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
52.2a.png | 52.2 | b.png | 52.2b.png | # | 52.2a.png #52.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
52.4a.png | 52.4 | b.png | 52.4b.png | # | 52.4a.png #52.4b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
53.1a.png | 53.1 | b.png | 53.1b.png | # | 53.1a.png #53.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
53.2a.png | 53.2 | b.png | 53.2b.png | # | 53.2a.png #53.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
54.1a.png | 54.1 | b.png | 54.1b.png | # | 54.1a.png #54.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
54.2a.png | 54.2 | b.png | 54.2b.png | # | 54.2a.png #54.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
55.1a.png | 55.1 | b.png | 55.1b.png | # | 55.1a.png #55.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
55.2a.png | 55.2 | b.png | 55.2b.png | # | 55.2a.png #55.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
55.3a.png | 55.3 | b.png | 55.3b.png | # | 55.3a.png #55.3b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
55.4a.png | 55.4 | b.png | 55.4b.png | # | 55.4a.png #55.4b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
55.5a.png | 55.5 | b.png | 55.5b.png | # | 55.5a.png #55.5b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
56.3a.png | 56.3 | b.png | 56.3b.png | # | 56.3a.png #56.3b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
56.4a.png | 56.4 | b.png | 56.4b.png | # | 56.4a.png #56.4b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
56.5a.png | 56.5 | b.png | 56.5b.png | # | 56.5a.png #56.5b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
57.2a.png | 57.2 | b.png | 57.2b.png | # | 57.2a.png #57.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
57.1a.png | 57.1 | b.png | 57.1b.png | # | 57.1a.png #57.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
57.3a.png | 57.3 | b.png | 57.3b.png | # | 57.3a.png #57.3b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
57.4a.png | 57.4 | b.png | 57.4b.png | # | 57.4a.png #57.4b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
58.1a.png | 58.1 | b.png | 58.1b.png | # | 58.1a.png #58.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
58.2a.png | 58.2 | b.png | 58.2b.png | # | 58.2a.png #58.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
58.3a.png | 58.3 | b.png | 58.3b.png | # | 58.3a.png #58.3b.png
|  | b.png | b.png | #
58.4a.png | 58.4 | b.png | 58.4b.png | # | 58.4a.png #58.4b.png
61.1a.png | 61.1 | b.png | 61.1b.png | # | 61.1a.png #61.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
65.5a.png | 65.5 | b.png | 65.5b.png | # | 65.5a.png #65.5b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
61.3a.png | 61.3 | b.png | 61.3b.png | # | 61.3a.png #61.3b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
61.2a.png | 61.2 | b.png | 61.2b.png | # | 61.2a.png #61.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
62.3a.png | 62.3 | b.png | 62.3b.png | # | 62.3a.png #62.3b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
63.1a.png | 63.1 | b.png | 63.1b.png | # | 63.1a.png #63.1b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
63.2a.png | 63.2 | b.png | 63.2b.png | # | 63.2a.png #63.2b.png
|  | b.png | b.png | #
|  | b.png | b.png | #
63.3a.png | 63.3 | b.png | 63.3b.png | # | 63.3a.png #63.3b.png
63.4a.png | 63.4 | b.png | 63.4b.png | # | 63.4a.png #63.4b.png
64.4a.png | 64.4 | b.png | 64.4b.png | # | 64.4a.png #64.4b.png
65.1a.png | 65.1 | b.png | 65.1b.png | # | 65.1a.png #65.1b.png
66.1a.png | 66.1 | b.png | 66.1b.png | # | 66.1a.png #66.1b.png
66.2a.png | 66.2 | b.png | 66.2b.png | # | 66.2a.png #66.2b.png
66.3a.png | 66.3 | b.png | 66.3b.png | # | 66.3a.png #66.3b.png
71.1a.png | 71.1 | b.png | 71.1b.png | # | 71.1a.png #71.1b.png
73.1a.png | 73.1 | b.png | 73.1b.png | # | 73.1a.png #73.1b.png
73.2a.png | 73.2 | b.png | 73.2b.png | # | 73.2a.png #73.2b.png
74.1a.png | 74.1 | b.png | 74.1b.png | # | 74.1a.png #74.1b.png
74.2a.png | 74.2 | b.png | 74.2b.png | # | 74.2a.png #74.2b.png
75.1a.png | 75.1 | b.png | 75.1b.png | # | 75.1a.png #75.1b.png
75.2a.png | 75.2 | b.png | 75.2b.png | # | 75.2a.png #75.2b.png
76.1a.png | 76.1 | b.png | 76.1b.png | # | 76.1a.png #76.1b.png
76.2a.png | 76.2 | b.png | 76.2b.png | # | 76.2a.png #76.2b.png
90.2a.png | 90.2 | b.png | 90.2b.png | # | 90.2a.png #90.2b.png
90.3a.png | 90.3 | b.png | 90.3b.png | # | 90.3a.png #90.3b.png
90.4a.png | 90.4 | b.png | 90.4b.png |  | 90.4a.png90.4b.png
90.5a.png | 90.5 | b.png | 90.5b.png
90.6a.png | 90.6 | b.png | 90.6b.png
90.7a.png | 90.7 | b.png | 90.7b.png

## Eenheden (hidden)
ID | code | Omschrijving
1 | MJ | MJ
2 | kWh | kWh
3 | kg | kg
4 | kg*jaar | kg*jaar
5 | m1 | m
6 | m1*jaar | m*jaar
7 | m2 | m²
8 | m2*jaar | m²*jaar
9 | m2*km | m²*km
10 | m2K/W | m²K/W
11 | m2K/W*jaar | m²K/W*jaar
12 | m2gbo | m²gbo
13 | m2gbo*jaar | m²gbo*jaar
14 | m3 | m³
15 | m3*jaar | m³*jaar
16 | mm | mm
17 | p | stuk(s)
18 | p*jaar | stuk(s)*jaar
19 | t*km | t*km
20 | tkm | tkm
21 | onbekend | onbekend
22 | Samengesteld | Samengesteld
23 | kg antimoon | kg antimoon
24 | kg CO2 | kg CO2
25 | kg CFK-11 | kg CFK-11
26 | kg ethyleen | kg ethyleen
27 | kg SO2 | kg SO2
28 | kg PO4 | kg PO4
29 | kg 1,4-dichloorbenzeen | kg 1,4-dichloorbenzeen