## EOL invulling totaal
EOL samenvatting per stroom
Omschrijving van de benodigde gegevens voor fortaire EOL scenario's
Gele velden moeten door de invuller per EOL worden ingevuld, de donker gele velden linken naar de achterliggende onderbouwingsbladen
|  |  | Omschrijving | waarde | Eenheid | Onderbouwing | Omschrijving
|  | Algemene input | nr einde afval stroom | 93 | Omschrijving | nvt
|  |  | stroom omschrijving | Koelvloeistof 1,1,1,2-tetrafluorethaan (R134a) | Omschrijving | nvt
|  |  | specificatie omschrijving | koelvloeistof een bouwkundige installatie | Omschrijving | nvt
|  |  | Locatie/Toepassingsgebied | geen specifieke locatie, toepassingsgebied koelvloeistof | Omschrijving |  | Alleen invullen als het onderscheidend is voor het EOL scenario.
|  |  | Bevestigingen | nvt | Omschrijving |  | Alleen invullen als het onderscheidend is voor het EOL scenario.
|  |  | Bouw- en milieutechnische kwaliteit | nvt | Omschrijving |  | Alleen invullen als het onderscheidend is voor het EOL scenario.
|  |  | % verlies tijdens gebruiksfase | 53.67% | percentage | Het 5%/jaar lek getal is uit de EU-evaluatie voor room AC/single-split (incl. reversible air-to-air warmtepompen). Voor water-water/HPWH-toepassingen met R-134a gelden vaak vergelijkbare orde-groottes; UNEP-RTOC rapporteert typisch 2–5%/jaar voor splits/monoblocks (bandbreedte bevestigt de aanname). PDF: https://ozone.unep.org/system/files/documents/RTOC-assessment%20-report-2022.pdf | Zie excel sheet link, tabblad SP1
|  |  | % wat blijft zitten zitten | 0% | percentage | Verwijderen/terugwinnen van koudemiddel is verplicht bij buitengebruikstelling; NL-uitleg & plichten voor eigenaren/exploitanten. https://iplo.nl/thema/lucht/ozon-en-f-gassen/werkzaamheden/eigenaren-exploitanten/ | Zie excel sheet link, tabblad SP1
|  | Netto Verdeling EOL | % hergebruik | 0% |  | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  |  | % recycling | 57% | percentage | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  |  | % verbranding (AVI) | 43% | percentage | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  |  | % stort | 0% | percentage | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  | Hergebruik | Proces hergebruik in C3 (voor Punt einde afval) |  | Ecoinvent/NMD profiel |  | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  |  | Proces hergebruik in D (na Punt einde afval) |  | Ecoinvent/NMD profiel |  | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  |  | Uitgespaard product |  | Ecoinvent/NMD profiel | 0% | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  |  | Kwaliteitsfactor hergebruik | 0% | percentage |  | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  | Recyclycing | Proces recycling in C3 (voor Punt einde afval) | nvt | Ecoinvent/NMD profiel | Na inzameling, is punt einde afval bereikt. Dus alle opwerking komt na module D. | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  |  | Proces recycling in D (na Punt einde afval) | Used refrigerant R134a {GLO}¦ treatment of used refrigerant R134a, reclamation ¦ Cut-off, U | Ecoinvent/NMD profiel | Zitten al de bewerkstappen in om het op te werken | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  |  | Grondstofequivalent uitgespaard | Refrigerant R134a {RER}¦ refrigerant R134a production ¦ Cut-off, U | Ecoinvent/NMD profiel | technich en chemische het zelfde als de primaire variant. | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  |  | Kwaliteitsfactor gronfstof equivalent | 100% | percentage |  | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  | Verbranding | Energie Inhoud in MJ | 0 | MJ per kg | wordt waarschijnlijk verbrand door afvakkeling waarbij er geen energie wordt opgewekt (gaat niet naar de AVI). Daarom geen LHV | Zie excel sheet link, tabblad SP5
|  |  | Profiel voor verbranding | 0618-avC&Verbranden koelvloeistof R-134a ('final disposal') (o.b.v. Used refrigerant R134a {GLO}¦ treatment of used refrigerant R134a, final disposal ¦ Cut-off, U) | Ecoinvent/NMD profiel | excacte profiel
|  |  | Is het een profiel fossiel of hernieuwbaar | fossiel |  |  | dropdown hernieuwbaar (o.a. biobased) of fossiel (niet hernieuwbaar)
|  | Stort | Stort profiel |  | Ecoinvent/NMD profiel |  | onderbouwing van het stort profiel

## SP0 punt einde afval
Invulsheet Stappenplan Bepaling Punt Einde Afval
Doel van het stappenplan is om het punt einde afval te bepalen. Door het volgen van de stappen hieronder zou het punt einde afval in de laatste stap beschreven kunnen worden.
| Materiaal: |  | Koelvloeistof R-134a
| Verwerking: |  | Maak een keuze
|  | Stap 1: | Hoe is de stroom ontstaan?
Bij voortgezet gebruik
Zie B6.2.1 LAP
|  | Stap 2: | Beschrijf het specifieke doel van de secundaire grondstof
1. Is er een primair(e) grondstof/materiaal die/dat met hetzelfde doel wordt ingezet als voor de/het secundair(e) grondstof/materiaal wordt gedaan?
|  |  | Antwoord | Bronnen
|  |  | ja R-134a (1,1,1,2-tetrafluorethaan) is een koudemiddel dat in koelinstallaties wordt gebruikt om warmte af te voeren via faseovergang (verdampen/condenseren). Er is een primair koudemiddel met dezelfde functie: virgin R-134a. R-134a was jarenlang het standaardkoudemiddel in auto-airco’s en vele koelinstallaties, dankzij geschikte fysische eigenschappen (kookpunt ca. –26 °C). Nieuw geproduceerd R-134a (primair) wordt toegepast conform dezelfde normen als het teruggewonnen middel. NEN-EN 378 classificeert het als A1-koudemiddel (veiligheidsklasse) voor gebruik in diverse systemen. Dit bevestigt dat virgin R-134a exact dezelfde doelstelling heeft als het secundaire (geregenereerde) R-134a. Volgens EN 378-1 mag men verschillende koudemiddelen niet mengen en moeten ze in aparte reservoirs worden bewaard – dit onderstreept dat R-134a een specifiek doel dient en als afzonderlijk medium wordt ingezet. Bronnen: Climalife datasheet R-134a • Climalife (chemisch distributiebedrijf) • “R-134a... kan worden gebruikt voor huishoudelijke, commerciële en industriële koeltoepassingen, evenals airconditioning... R-134a was de keus voor autofabrikanten” climalife.com (1) (2022); Westfalen (2) – terugname koudemiddel • Westfalen Gassen NL • “Volgens de norm EN 378-1-4 mogen verschillende koelmiddelen niet gemengd... Verder mogen koelmiddelen niet worden gevuld in tanks die een ander of onbekend koelmiddel bevatten.” westfalen.com (2023). | (1) uploadsproductmediadocumenthfc-r-134a-en.pdf | (2)Terugname & geregeneerde koudemiddel - Westfalen Gassen Nederland BV
2. Is de behoefte voor de/het secundair(e) grondstof/materiaal er ook zonder het bestaan van de/het secundair(e) grondstof/materiaal? En is het doel dus niet in het leven geroepen om de afvalstof een grondstof/materiaal te kunnen noemen?
Antwoord
|  |  | Ja, . De behoefte aan koeling blijft bestaan ongeacht beschikbaarheid van secundair R-134a – men vult dan met primair koudemiddel of alternatieven. Project- en bestekseisen (bv. comfortkoeling, procestemperatuur) schrijven een werkend koelsysteem voor, dus zonder secundair materiaal wordt virgin R-134a of een vervanger ingezet. R-134a is wettelijk niet verboden voor service van bestaande installaties; ook na 2030 mogen koelinstallaties met R-134a gewoon worden bijgevuld equansrefrigeration.nl (1) . Dit impliceert dat opdrachtgevers in bestekken doorgaans eisen dat de koeling functioneert – als geen gerecyclede R-134a voorhanden is, wordt nieuw geproduceerd R-134a gebruikt. Zo rijden er anno 2025 nog vele voertuigen en werken HVAC-installaties op R-134a; de vraag hiernaar zal pas rond 2030–2032 duidelijk dalen naarmate die systemen end-of-life raken Tot die tijd blijft de behoefte bestaan, onafhankelijk van secundair aanbod. | (1) https://www.equansrefrigeration.nl/oplossingen/natuurlijke-koudemiddelen/uitfaseren-koudemiddelen-r134a-r407c-en-r410a/#:~:text=Voor%20deze%20groep%20synthetische%20koudemiddelen,met%20R134a%2C%20R407C%20en%20R410A
3. Voldoet de/het secundair(e) grondstof/materiaal aan de eisen die ook gesteld worden aan de/het primair(e) grondstof/materiaal in die toepassing?
Antwoord
|  |  | Ja. Geregenereerd R-134a kan voldoen aan dezelfde technische eisen als nieuw. Het wordt gezuiverd tot ≥99,5% R-134a (≤5% olie, verwaarloosbare vocht/zuren) en getest conform specificaties voor nieuw koudemiddel. Bewijs: na regeneratie voldoet het product aan norm DIN 8960 (kwaliteitseisen koudemiddelen) en presteert het als virgin R-134a. Teruggewonnen R-134a wordt in erkende installaties geconditioneerd totdat het product praktisch identiek is aan nieuw koudemiddel. Nefit/Bosch beschrijft dat geregenereerd koudemiddel wordt gezuiverd en gebotteld volgens specificaties “vergelijkbaar met nieuw” en dat het op kwaliteit wordt getest, in lijn met de F-gassenverordening nefit-bosch.nl . Westfalen geeft kwantitatieve criteria: minimaal 99,5% zuiver en max. 5% olie; na analyse en filtering voldoet het gereinigde R-134a aan alle eisen voor verse koudemiddelen (DIN 8960) en wordt het “als nieuw product” weer op de markt gebracht westfalen.com westfalen.com . Dit wordt meestal geborgd via certificaten (bv. AHRI-700 of EU-conformiteitsverklaring). Kortom, secundair R-134a kan dezelfde normklasse halen als primair. | DIN 8960 en https://westfalen.com/nl/nl/koudemiddelen/terugname-enof-geregeneerde-koudemiddel#:~:text=Belangrijkste%20voorwaarde%20voor%20het%20milieuvriendelijk,gassen%2C%20vocht%20en%20zuur%20bevatten
4. Voldoet de/het secundair(e) grondstof/materiaal aan de Nederlandse kaders, zoals wet- en regelgeving van afval en bouwstoffen?
|  |  | Antwoord |  |  |  | https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b6-onderscheid
|  |  | Het secundaire R-134a past binnen NL-kaders voor afval- en productbeheer, maar valt niet onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk/Rbk) aangezien het geen bouwstof of grond betreft. Wel gelden andere plichten: zolang R-134a afvalstof is, valt het onder gevaarlijk afval (Eural-code 14 06 01*) (westfalen.com) met bijbehorende meld-/vergunningsplichten. Bedrijven die koelmiddel inzamelen, vervoeren of verwerken moeten erkend zijn (VIHB-registratie) (ondernemersplein.overheid.nl) en beschikken over F-gassen certificering (BRL 100/200) voor handelingen met R-134a(coolairco.nl) . | https://westfalen.com/nl/nl/koudemiddelen/terugname-enof-geregeneerde-koudemiddel#:~:text=afvalsleutelnummer%20,afvalcatalogus%20vermeld%20staat | https://ondernemersplein.overheid.nl/registreren-als-vervoerder-inzamelaar-handelaar-of-bemiddelaar-van-afvalstoffen/#:~:text=Als%20u%20in%20Nederland%20met,die%20bedrijfsafval%20of%20gevaarlijke%20stoffen | https://www.coolairco.nl/r134a-12kg-299-00#:~:text=Volgens%20de%20wet%20zijn%20wij,specialist
|  | Stap 3: | Ga na of er op nationaal en/of Europees niveau criteria voor het einde afvalpunt zijn uitgewerkt.
Er bestaan geen specifieke EU- of NL einde-afvalcriteria voor R-134a.
Ga naar stap 5 en onderbouw het punt einde afval.
|  | Stap 4: | Toon aan dat er een markt is voor de secundaire grondstof
|  | Markt | 1. Zijn er minstens twee concurrerende marktpartijen waarin de afname en het gebruik van de beoogde toepassing zeker is? Of zijn er meerdere mogelijkheden om het materiaal af te kunnen zetten, zodat het eventueel wegvallen van de actuele afnemer geen belemmering voor de afzet oplevert? (maak aannemelijk door informatie over de handel in het materiaal op een nationale en internationale markt).
Antwoord
|  |  | Ja. Er zijn meerdere afnemers en kanalen voor geregenereerd R-134a, waardoor concurrerende afzet bestaat. Zo opereren o.a. A-Gas en Chemours als gespecialiseerde leveranciers van geregenereerd koudemiddel (nefit-bosch.nl). Eveneens neemt Westfalen NL gebruikt koudemiddel in, regenereert het in eigen fabriek en brengt het als nieuw product op de markt (westfalen.com). Deze parallelle aanbieders tonen dat minstens twee onafhankelijke partijen R-134a leveren (naast reguliere gasgroothandelaren). De markt voor gerecyclede F-gassen is in opkomst door schaarste aan virgin materiaal. Grote spelers als A-Gas (met een Europees regeneratiecentrum) en Chemours (producent van koudemiddelen) bieden geregenereerd R-134a aan installateurs. Daarnaast hebben gasleveranciers (Westfalen, Linde, etc.) eigen terugname- en regeneratiesystemen voor koudemiddelen. Dit betekent dat een gebruiker kan kiezen tussen meerdere leveranciers – een indicator van een concurrerende markt. Bijvoorbeeld, Nefit/Bosch adviseert installateurs dat geregenereerd koudemiddel verkrijgbaar is via “erkende leveranciers” en noemt expliciet A-Gas en Chemours als bronnen. Westfalen Gassen profileert zich eveneens als inzamelaar/regenerator die gebruikte R-134a terug op de markt brengt. Hiermee zijn ten minste twee alternatieve afzetkanalen aantoonbaar. Bronnen: Nefit Bosch (blog F-gassen) • “Hoe kom je aan geregenereerd koudemiddel?... verkrijgbaar bij gespecialiseerde leveranciers zoals A-Gas en Chemours. Deze middelen zijn tot 80% goedkoper dan nieuw.” nefit-bosch.nl (2023); Westfalen – Terugname & geregenereerd koelmiddel • Westfalen Gassen NL • “Bij juiste specificatie worden gebruikte koelmiddelen opnieuw verwerkt in onze fabriek in Heteren. Hierna zijn deze koelmiddelen kwalitatief gelijk aan nieuwe producten conform DIN 8960.” westfalen.com (2023). | https://www.nefit-bosch.nl/producten/warmtepompen/fgassen-warmtepompen-koudemiddelen-2025/#:~:text=zoals%20A,goedkoper%20dan%20nieuw%20koudemiddel | https://westfalen.com/nl/nl/koudemiddelen/terugname-enof-geregeneerde-koudemiddel#:~:text=Koelmiddelen%20worden%20teruggenomen%20in%20hiervoor,beurt%20opnieuw%20gebruikt%20kunnen%20worden
2. Is de marktwaarde groter dan € 0,00? (toon aan wat de marktwaarde is van het materiaal, bijvoorbeeld door middel van een offerte of een factuur)
Antwoord
|  |  | Ja. Geregenereerd R-134a heeft een positieve marktwaarde (ruimschoots > €0). Het koudemiddel wordt verhandeld per kg/cilinder. Ter indicatie kost een cilinder van 12 kg R-134a momenteel rond €429 excl. BTW (excl. statiegeld) (coolairco.nl). Geregenereerde varianten zijn vaak iets goedkoper dan virgin, maar nog steeds betaald – tot wel 80% prijsvoordeel ten opzichte van nieuw. In de praktijk moeten afnemers betalen voor R-134a. Een leverancier biedt 12 L cilinders R-134a aan voor €429 exclusief btw (circa €35/kg). Dat er statiegeld op de fles zit bevestigt de economische waarde (lege cilinder retourwaarde €40). Volgens Nefit/Bosch zijn geregenereerde koudemiddelen nog altijd een betaald product – weliswaar goedkoper dan nieuwe HFK’s, maar niet gratis. Er bestaan ook prijsindexen die laten zien dat de prijs van R-134a de laatste jaren is gestegen door schaarste. Kortom, R-134a (zelfs gerecycled) vertegenwoordigt een marktwaarde boven nul; het is geen afval dat tegen betaling moet worden afgevoerd, maar een grondstof waarvoor gebruikers bereid zijn te betalen. | https://www.coolairco.nl/r134a-12kg-299-00#:~:text=R134A%2012%20KG | https://www.nefit-bosch.nl/producten/warmtepompen/fgassen-warmtepompen-koudemiddelen-2025/#:~:text=zoals%20A,goedkoper%20dan%20nieuw%20koudemiddel
3. Is er structureel – dat wil zeggen over een langere periode – project-overstijgend - en dus niet slechts in een specifiek geval of een groep van projecten – vraag naar het materiaal? (Is er een contract met een bedrijf dat het secundaire materiaal gaat gebruiken?)
Antwoord
Ja. Er is sprake van structurele, project-overstijgende vraag naar R-134a. Ondanks uitfasering in nieuwe apparatuur blijft een grote bestaande populatie aan installaties en voertuigen R-134a nodig hebben voor onderhoud. Experts verwachten dat de vraag naar R-134a in Nederland tot ca. 2030–2032 significant blijft (aftersalesmagazine.nl). Bovendien laat de F-gassenquotum afbouw de komende jaren nog ruimte voor gebruik van geregenereerde HFK’s in bestaande systemen (nefit-bosch.nl). Dit duidt op een meerjarige, niet enkel projectgebonden afzet. eDze voertuigen (en ook stationaire installaties) moeten nog vele jaren bijgevuld of onderhouden worden, wat een doorlopende vraag genereert. Volgens marktinschattingen zal het aantal systemen dat R-134a gebruikt pas vanaf ~2032 merkbaar afnemen. Geregenereerd koudemiddel wordt door de EU-regels ook expliciet toegestaan om in bestaande installaties te blijven inzetten, juist om aan de doorlopende vraag te voldoen ondanks vermindering van nieuw HFK-aanbod. Dit blijkt niet eenmalig: installateurs worden geadviseerd om geregenereerde HFK’s te benutten als alternatieve bron voor de komende jaren. De aanwezigheid van meerjarige contracten of prijsnoteringen bij leveranciers (bv. jaarlijkse prijsindices en offerteafspraken) bevestigt de structurele markt. Wel is uiteindelijk de vraag of deze vloestoffen nog in 2100 worden gerecyled
4. Kan de hoeveelheid materiaal die vrijkomt in een (retour)systeem als secundair materiaal ook minimaal in die hoeveelheid toegepast worden in een volgend productsysteem? (Indien dat niet kan, dan moet worden gerekend met de hoeveelheid secundair materiaal die toegepast kan worden in een volgend systeem).
Antwoord
|  |  | Het aanbod uit afval en de opnamecapaciteit naderen elkaar, maar er zijn bottlenecks. In Nederland komt jaarlijks een grote hoeveelheid R-134a vrij: alleen uit auto-airco’s lekt naar schatting ca. 300 ton per jaar in het milieu indien niet teruggewonnen . De markt kan een deel hiervan opnemen als geregenereerd koudemiddel, maar niet alles wordt daadwerkelijk gerecycleerd. In de EU wordt momenteel ~30–44% van het teruggewonnen HFK-gas daadwerkelijk geregenereerd (climate.ec.europa.eu), de rest moet vernietigd of blijft onbenut. Tegelijk wordt het virgin aanbod door quota afgebouwd tot 20% van het 2015-niveau in 2030 (equansrefrigeration.nl) – wat betekent dat geregenereerd R-134a hard nodig is om aan de jaarlijkse vraag (en uitstroom) te voldoen. Bottleneck: de huidige recyclingcapaciteit en -infrastructuur halen niet 100% van de vrijvallende R-134a uit afval, mede door contaminatie en economische grenzen | https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-04/f-gas_evaluation_report_en.pdf#:~:text=,As%20Prozon | https://www.equansrefrigeration.nl/oplossingen/natuurlijke-koudemiddelen/uitfaseren-koudemiddelen-r134a-r407c-en-r410a/#:~:text=GWP,op%20de%20markt%20worden%20gebracht
|  | ZZS | Zijn er Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) aanwezig?
R-134a zelf staat sinds 2024 op de (potentieel) ZZS-lijst
POP's ≥ risicogrenzen opgenomen in Annex IV POP verordening?
ja
Individuele ZZS ≥ 0,1%?
ja
Is er een vergunning verleend?
ja
Gelden er specifieke ZZS concentratiegrenswaarden voor de beoogde toepassing?
ja
Overschrijding toepassing specifieke ZZS concentratiegrenswaarde?
nee
Hergebruik voor beoogde toepassing toegestaan mbt ZZS content?
JA
Conclusie:
REACH-vrijstelling voor gerecyclede stoffen: Opmerking: Geregenereerd R-134a valt onder de REACH-uitzondering van art. 2(7)(d) zolang de stof al geregistreerd was en wordt gebruikt binnen geregistreerde toepassingenlinde-gas.nl. De producent (bv. Chemours) heeft R-134a geregistreerd (CAS 811-97-2, Registratie-nr. 01-2119459374-33)linde-gas.nl, dus de secundaire gebruiker hoeft geen nieuwe registratie te doen, mits voldaan wordt aan informatievereisten (veiligheidsinformatieblad beschikbaar etc.).
Antwoord
|  | Stap 5: | Bepaal het punt einde afval:
Antwoord
Einde-afvalmoment: dit ligt formeel wanneer de geregenereerde R-134a de afvalketen verlaat, bv. bij afgifte door de erkende afvalverwerker met conformiteitsverklaring dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Dat is bij overdracht aan de afnemer met een verklaring dat het koudemiddel voldoet aan eisen (vergelijkbaar met de situatie in de Regeling recyclinggranulaat, art. 6)
Onderbouwing
Specifieke criteria ontbreken, dus het einde-afvalmoment voor R-134a volgt uit de vier voorwaarden van art. 6 Kaderrichtlijn / art. 1.1 Wm. Conclusie: Geregenereerd R-134a houdt op afvalstof te zijn nadat het een volledige recyclingbehandeling heeft ondergaan én aan álle volgende eisen voldoet: (1) Doel: het middel is bestemd voor gebruik als koudemiddel in installaties (specifieke toepassing); (2) Markt: er is een reële afzet en vraag – meerdere gecertificeerde partijen kopen/verhandelen het en installateurs passen het toe; (3) Technische eisen: het geregenereerde R-134a voldoet aantoonbaar aan productnormen (zuiverheid ≥99,5%, ARI-700/DIN 8960 specificaties) en alle toepasselijke wetgeving voor koudemiddel (F-gassenverordening, REACH-registratie*); (4) Milieu/gezondheid: het gebruik brengt per saldo geen extra schade – het middel is net zo veilig te hanteren als virgin R-134a in gesloten systemen, en hergebruik vermijdt productie van nieuw HFK (dus lagere milieu-impact) Einde-afvalmoment: dit ligt formeel wanneer de geregenereerde R-134a de afvalketen verlaat, bv. bij afgifte door de erkende afvalverwerker met conformiteitsverklaring dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Veelal is dat bij overdracht aan de afnemer met een verklaring dat het koudemiddel voldoet aan eisen (vergelijkbaar met de situatie in de Regeling recyclinggranulaat, art. 6). EVOA-plicht: Tot dat moment blijven grensoverschrijdende transporten onder EVOA vallen – pas na het einde-afvalstatus vervalt de afvalstoffenstatus en daarmee de EVOA-vergunningsplicht. Korte onderbouwing: Omdat geen EU- of nationale EoW-verordening voor koudemiddelen geldt, moet men de algemene kadercriteria stuk voor stuk aflopen chemischestoffengoedgeregeld.nl . Toepassing op R-134a: (1) Het gerecyclede gas krijgt weer de functie van koelvloeistof – dit is een duidelijk specifiek gebruiksdoel, vergelijkbaar met omsmelten van oud glas tot nieuwe fles afvalcirculair.nl . (2) Er is een aantoonbare markt: bedrijven als A-Gas en Westfalen leveren het en klanten (installateurs, garages) kopen het actief nefit-bosch.nl aftersalesmagazine.nl . (3) Kwaliteit & legaliteit: Alleen als het geregenereerde R-134a voldoet aan technische producteisen (zuiverheid, drukcilinderkeuring, etc.) én aan wetgeving (bijv. CE-markering cilinders, F-gas labeling, REACH-registratie*) kan het als product worden verhandeld chemischestoffengoedgeregeld.nl . Certificaten (ISO 9001 labrapport, productcertificaat) tonen dit aan westfalen.com . (4) Veiligheid/milieu: Hergebruik van R-134a veroorzaakt geen extra negatieve effecten t.o.v. gebruik van virgin R-134a – beide blijven broeikasgassen bij lekkage, maar hergebruik voorkomt nieuwe productie/emissie. Rijkswaterstaat benadrukt dat einde-afval alleen kan als gebruik “veilig voor mens en milieu” is afvalcirculair.nl . Hier is dat ingevuld: geregenereerd R-134a wordt in afgesloten koelsystemen ingezet door gecertificeerde techneuten, onder dezelfde lekcontrole-regels als nieuw gas, en draagt dus niet méér risico. Sterker, circulair gebruik verlaagt de totale milieufootprint (minder nieuwe HFK, dus minder fluorproductie) nefit-bosch.nl . Zodra is vastgesteld dat aan alle vier voorwaarden voldaan is – doorgaans bij de output van de regeneratie-installatie, vóór distributie – verliest het materiaal de afvalstatus. In Nederland geschiedt dit via een zelfbeoordeling door de afvalhouder, die onderbouwt dat de criteria gehaald zijn, waarna het bevoegd gezag dit kan controleren chemischestoffengoedgeregeld.nl . Vanaf dat punt is R-134a een product (geen afval), en gelden bij transport alleen nog ADR/CLP-regels voor gevaarlijke goederen, niet langer de EVOA. Bij grensoverschrijding voorafgaand aan dat punt (bv. export van afval-koudemiddel voor verwerking) blijft de EVOA-procedure wél van kracht – R-134a-afval valt onder “overige afvaltransporten” waarvoor kennisgeving en toestemming vereist zijn (gevaarlijke afvalstof) ilent.nl ilent.nl . Bronnen: Afvalcirculair (RWS) – Einde-afvalroute • “Vier voorwaarden: specifiek doel (de afvalstof krijgt een functie die bekend is)… markt (bedrijven willen uw materiaal gebruiken)… voldoet aan technische eisen en regelgeving… geen schadelijke gevolgen voor mens/milieu.” afvalcirculair.nl afvalcirculair.nl (2023); Chemischestoffen GG / Wm art. 1.1 lid 8 • “...voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. bestemd voor specifieke doelen; 2. er is een markt of vraag; 3. voldoet aan technische voorschriften en productnormen; en 4. gebruik heeft geen ongunstige effecten voor milieu of gezondheid.” chemischestoffengoedgeregeld.nl (2022); Westfalen – kwaliteit geregenereerd • “...terugnameproduct na analyse… Het gereinigde product voldoet aan de eisen voor koelmiddelen volgens DIN 8960 en komt als nieuw product terug op de markt.” westfalen.com (2023); Nefit Bosch (F-gassen) • “Hergebruik verlaagt de behoefte aan nieuw geproduceerde F-gassen, wat de milieu-impact verkleint.” nefit-bosch.nl (2023). (EVOA: Reg. (EG) 1013/2006 blijft van toepassing op grensoverschrijdend transport zolang de stof afval is – zie ILT toelichting “overige afvaltransporten: gevaarlijke afvalstoffen… is een vergunning (kennisgeving) nodig” ilent.nl ilent.nl .)

## SP 1 Verdeling EOL
Invulsheet Verwerkingsscenario’s einde leven | [5 empty] | Voorbeeld
Bepaal verdeling tussen hergebruik, recycling, stort en laten zitten
| Stap 1: | Per verwerkingsscenario’s einde leven worden de randvoorwaarde kwalitatief vastgelegd, voor de hiernaast genoemde relevante randvoorwaarde voor het betreffende product. Met relevant wordt bedoeld dat alleen wanneer een randvoorwaarde effect heeft op het einde levensscenario deze meegenomen moet worden. Voor bijvoorbeeld een binnenmuur is het niet relevant om randvoorwaarden voor het buitenklimaat op te nemen. Indien een randvoorwaarde niet relevant is moet dit wel worden onderbouwd. |  |  |  | Voorbeelden van randvoorwaarde
| Stap 2: | Bepaal de onderstaande verdeling tussen de einde levensscenario's
|  | Einde levensscenario's | Substap: | Omschrijving | Voorbeeld
|  | Verlies tijdens gebruiksfase | 2.1. | Het percentage dat tijdens de gebruiksfase uitloogt, emitteert of op een andere manier verloren gaat. Het verloren materiaal /product komt dus niet in de einde levensfase terecht, maar moet wel meegenomen worden in de massa balans voor module D. Dit is alleen nodig wanneer de er meer dan 1% wordt verloren. | Het percentage dat van stalen damwanden afroest tijdens de gebruiksfase.
|  | blijft zitten | 2.2. | Het percentage dat aan het einde leven blijft zitten, zonder dat er nog een (constructieve) functie wordt vervult. Het verloren materiaal/product komt dus niet in de einde levensfase terecht, maar moet wel meegenomen worden in de massabalans voor module D. | Voorbeeld 1: Een funderingspaal die aan het einde levensfase niet verwijderd wordt maar zonder functie in de grond wordt achtergelaten. Voorbeeld 2: Damwanden die tot een bepaalde hoogte worden afgebrand en in de grond achterblijven.
|  | Hergebruik | 2.3. | Het percentage dat hergebruikt wordt en als product weer terug de keten in gaat. | Bijvoorbeeld een houtproduct dat wordt verbrand.
|  | Recycling | 2.3. | Het percentage dat gerecycled wordt en als grondstof weer terug de keten in gaat. | Bijvoorbeeld de stort van afvalstromen verontreinigde grond.
|  | AVI | 2.3. | Het percentage van het materiaal/product dat verwerkt wordt in een Afvalverbrandingsinstallatie (AVI). | Bijvoorbeeld een houtproduct dat wordt verbrand.
|  | stort | 2.3. | Het percentage dat in de einde levensfase gestort wordt op een stortplaats. | Bijvoorbeeld de stort van afvalstromen verontreinigde grond.
| Substap 2.1. | Bepaal het percentage verlies tijdens de gebruiksfase:
Onderbouw o.b.v. de locatie en de eventuele andere relevante randvoorwaarden het percentage dat verloren gaat. Het betreft hier de emissies, uitloging, erosie, slijtage, etc. Deze verlaten het systeem in module B en komen niet in de einde levensfase terecht. Deze verliezen worden in B1 gedeclareerd. De emissies, zoals uitloging, erosie en slijtage, moeten worden onderbouwd doormiddel van technische documentatie en/of branche rapporten die van toepassing zijn voor de gestelde randvoorwaarde. Let op! dit is een percentage dat los staat van de overige percentages, omdat het in een eerdere fase plaatsvindt. De overige fases tellen op tot 100%. Omdat het percentage verlies tijdens gebruiksfase eerder plaats vindt wordt het niet opgeteld bij het einde levensscenario, maar is het wel van belang voor de hoeveelheid materiaal wat wordt doorgegeven naar een volgende cycli in module D.
| Substap 2.2. | Bepaal het percentage wat blijft zitten.
Deze stap is alleen van toepassing voor producten en materialen die zich onder het maaiveld bevinden. Materialen onder de grond zoals funderingspalen of funderingsankers kunnen (deels) blijven zitten, en worden niet verwerkt als afval. Deze kunnen worden beschouwd als gestort zonder transport. Hierbij kan het pragmatische uitgangspunt worden gehanteerd dat alles wat boven water en/of grond plaats vindt volledig wordt verwerkt als afval, en de rest blijft zitten. Er zijn geen statistische gegevens van percentages van bouwmaterialen die blijven zitten. Volgens de Praktijkgids milieuregelgeving in het bouwproces (Konning, 2014) wordt ongeveer 70% van de funderingsmaterialen bij sloop niet verwijderd. Uit de praktijk blijkt echter dat 90% van de groutankers blijft zitten. Voorstel is, om als worstcase benadering voor alle funderingsmaterialen, ervan uit te gaan dat 90% blijft zitten en de rest wordt verwerkt als afval. Indien ervoor een specifiek geval aangetoond kan worden dat dit percentage hoger of lager ligt dan kan dit worden aangepast. Hiervoor moet het niet alleen technologisch mogelijk zijn, maar moet ook worden aangetoond dat dit een realistisch scenario is, dit kan doormiddel van (op voorkeursvolgorde): 1. Een wettelijke of gemeentelijke eis dat het product verwijderd moet worden onder bepaalde voorwaarden; 2. Dat er een financiële prikkel is om ze te verwijderen, omdat het bijvoorbeeld duurder is om te laten zitten dan te verwijderen. Dit moet worden aangetoond op basis van relevante voorbeeldsituaties. Indien er bij de producten die blijven zitten na einde levensfase nog emissies (uitloging, degradaties) plaats vinden dan moet dit worden meegenomen.
| Substap 2.3. | Bepaal Verdeling in % stort/verbranding/recycling/hergebruik:
Als “worst case” benadering in lijn met de EN-15804 (paragraaf 6.3.9) wordt de actuele stand van zaken m.b.t. de verdeling van het einde levensfase meegenomen. Voor het bepalen van de verdeling wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd: 1: onafhankelijke bronnen van overheden (bijvoorbeeld LAP3, sectorplannen, stortverboden afvalstoffen), onderzoekinstellingen (CBS) of documenten waarin de verdeling van het de bepaalde materiaalstroom is onderzocht ; 2: brancherapporten van afvalverwerkers waarin de betreffende afvalstroom wordt beschouwd; 3: rapporten, ketenanalyses en/of duurzaamheidsverslagen van specifieke afvalverwerkers; 4: Indien bovenstaande opties geen resultaat opleveren, raadplaag drie onafhankelijke maar relevante sloopbedrijven/afvalverwerkers met de vraag naar de huidige verwerking van een specifieke materiaalstroom en neem hier een representatief gemiddelde van. Bereken het gemiddelde hiervan op basis van hoofdstuk “2.6.3.7. Selectie van data” uit de Bepalingsmethode(Stichting Nationale Milieudatabase, 2022). 5: Indien de laatste optie ook geen resultaat oplevert maak dan een inschatting o.b.v. het technische meest vergelijkbare materiaal (bepaal dit in overleg met een expert op het betreffende materiaalgebied) en hanteer voor dit nieuwe materiaal dezelfde voorkeursvolgorde.
Omschrijving van de verschillende einde levensscenario's
| Resultaat: | Deze stappen leveren de volgende resultaten op:
Onderstaande tabel ingevuld met daarin de kwalitieve omschrijving van de randvoorwaarde en de daarbijhorende onderbouwingen:
|  | Randvoorwaarde |  | Omschrijving van randvoorwaardelijke kenmerken | Onderbouwing
|  | Locatie/toepassingsgebied |  | geen specifieke locatie, toepassingsgebied koelvloeistof
|  | Bevestigingen |  | nvt
|  | Bouw- en milieutechnische kwaliteit |  | nvt
Onderstaande tabel ingevuld met daarin de verdeling van de verschillende einde levensscenario's incl. de gehanteerde bronnen
|  | Einde levensscenario's | %
|  | Verlies tijdens gebruiksfase | 53.67% |  | Het 5%/jaar lek getal is uit de EU-evaluatie voor room AC/single-split (incl. reversible air-to-air warmtepompen). Voor water-water/HPWH-toepassingen met R-134a gelden vaak vergelijkbare orde-groottes; UNEP-RTOC rapporteert typisch 2–5%/jaar voor splits/monoblocks (bandbreedte bevestigt de aanname). PDF: https://ozone.unep.org/system/files/documents/RTOC-assessment%20-report-2022.pdf
|  | blijft zitten | 0% |  | Verwijderen/terugwinnen van koudemiddel is verplicht bij buitengebruikstelling; NL-uitleg & plichten voor eigenaren/exploitanten. https://iplo.nl/thema/lucht/ozon-en-f-gassen/werkzaamheden/eigenaren-exploitanten/
|  | Hergebruik | 0% |  | n.v.t. — R-134a gaat als afvalstroom naar reclaim/regeneratie of vernietiging.
|  | Recycling | 60% |  | EU-Commissie, F-gas Evaluation – Annexes (zelfde sectortabel: recovery rate end of life = 60% voor single-split / reversible air-to-air HP). PDF: https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-04/f-gas_evaluation_report_annexes_en.
|  | AVI | 40% |  | Idem (complement op 100% na recovery). Vernietiging van gevaarlijk afval (koudemiddelen) via verbranding toegestaan; zie LAP3 Deel B.11 (verbranden als verwijderen). PDF: https://lap3.nl/publish/pages/121386/lap3_b-11_verbranden-als-vorm-van-verwijdering_ow_1-1-24.pdf
|  | stort | 0% |  | Stortverbod voor veel afvalcategorieën; koudemiddel als (gevaarlijk) afval wordt niet gestort.
|  | Check totaal | 100% | check of blijft zitten + hergebruik + recycling + AVI + stort uitkomt op 100%.

## SP 2 EOL efficientie
Invulsheet Recyclingsefficientie | [5 empty] | Voorbeeld
Efficientie in einde levensscenario's
Vul in onderstaand schema de efficientieverliezen (gele cellen) in, indien er afgeweken wordt van de forfaitaire waardes.
| Stap 1: | Input bruto einde levensscenario (automatische overgenomen uit tabblad SP 1) |  |  |  | Fictief voorbeeld voor beton wat 50% hergebruikt wordt 48% wordt gerecyceld en 2% wordt gestort
|  | Omschrijving | Waarde | Onderbouwing/berekening |  | Omschrijving | Waarde | Onderbouwing/berekening
|  | % Blijft zitten | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Blijft zitten | Waarde | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Hergebruik | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Hergebruik | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Recycling | 60% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Recycling | 50% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Verbranding | 40% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Verbranding | 48% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Stort | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Stort | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | Totaal | 100% | Moet 100% zijn, indien correct ingevuld in tabblad 1 |  | Totaal | 2% | Moet 100% zijn, indien correct ingevuld in tabblad 1
1
Voor de verschillende efficiëntieverliezen stellen we voor om forfaitair 5% te hanteren als representatieve (en waarschijnlijk worst case) benadering. Doormiddel van technische documentatie van representatieve afvalverwerkingsprocessen kan hiervan worden afgeweken. LET OP! In sommige bron data zit al een efficientie verlies opgenomen. Indien een bepaalde efficiëntie stap niet plaatsvindt kan deze op 0 worden gezet. Stel bijvoorbeeld bij het hergebruik van beton vindt er geen efficiëntieverlies plaats die naar verbranding toe gaat, dan kan deze op 0 worden gezet.
|  | efficiëntieverliezen | Efficientieverliezen | Omschrijving van de efficientie verliezen | Onderbouwing + Bron | efficiëntieverliezen | Efficientieverliezen | Omschrijving van de efficientie verliezen
|  | efficiëntieverlies hergebruik naar recycling | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies hergebruik naar recycling | 4% | fictief voorbeeld voor het hergebruiken van beton waarbij 5% verlies optreed wat naar recycling toe gaat.
|  | efficiëntieverlies hergebruik naar verbranding | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies hergebruik naar verbranding | 0% | Wordt uiteindelijk niks verbrand, dus er treden ook geen efficientie verliezen op.
|  | efficiëntieverlies hergebruik naar stort | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies hergebruik naar stort | 1% | fictief voorbeeld voor het hergebruiken van beton waarbij 1% verlies optreed wat naar de stort toe gaat.
|  | efficiëntieverlies recycling naar verbranding | 5% | Forfaitaire 5% | Geen gegevens over, mogelijk wordt er nog wat gecontroleerd af gefakkeld bij verbranding daarom dit meegenomen. | efficiëntieverlies recycling naar verbranding | 0% | Wordt uiteindelijk niks verbrand, dus er treden ook geen efficientie verliezen op.
|  | efficiëntieverlies recycling naar stort | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies recycling naar stort | 1% | fictief voorbeeld voor het recyclen van beton waarbij 1% verlies optreed wat naar stort toe gaat.
|  | efficiëntieverlies verbranding naar stort | 0% | Forfaitaire 5% | In de ecoinvent kaart zit bij verbranding een stuk disposal. Om geen dubbel telling te krijgen is deze daarom op 0 gezet | efficiëntieverlies verbranding naar stort | 0% | zit al in het verbrandingsproces.
|  | Resultaat Netto verdeling einde levensscenario |  |  |  | Resultaat Netto verdeling einde levensscenario
|  | Omschrijving | Netto waarde | Achterliggende berekening |  | Omschrijving | Netto waarde | Achterliggende berekening
|  | Netto laten zitten | 0% | + Percentage wat blijft zitten |  | Netto laten zitten | 0% | + Percentage wat blijft zitten
|  | Totaal percentage hergebruik | 0% | + Percentage hergebruik - afvalverlies bij hergebruik |  | Totaal percentage hergebruik | 47.5% | + Percentage hergebruik - afvalverlies bij hergebruik
|  | Totaal percentage recycling | 57% | + Percentage recyling - afvalverliesrecycling + Afvalverlies uit hergebruik wat naar recycling gaat - afvalverliesrecycling - Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat |  | Totaal percentage recycling | 49.52% | + Percentage recyling - afvalverliesrecycling + Afvalverlies uit hergebruik wat naar recycling gaat - afvalverliesrecycling - Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat
|  | Totaal percentage verbranding | 43% | + Verbranding - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit hergebruik wat verbrand wordt - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit recycling - afvalverliesverbranding + Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat - Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat - Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat |  | Totaal percentage verbranding | 0% | + Verbranding - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit hergebruik wat verbrand wordt - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit recycling - afvalverliesverbranding + Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat - Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat - Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat
|  | Totaal percentage stort | 0% | + Percentage stort + Afvalverlies hergebruik wat naar stort gaat + Afvalverlies recycling wat naar stort gaat + Afvalverlies verbranding wat naar stort gaat + Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat + Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat |  | Totaal percentage stort | 2.98% | + Percentage stort + Afvalverlies hergebruik wat naar stort gaat + Afvalverlies recycling wat naar stort gaat + Afvalverlies verbranding wat naar stort gaat + Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat + Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat
|  | Totaal (check) | 100% |  |  | Totaal (check) | 100%

## SP 3 hergebruik
Invulsheet hergebruik, NVT | [6 empty] | Voorbeeld
| Stap 0: | Bepaal welk processen voor hergebruik er nodig zijn
|  |  | Ecoinvent/proceskaarten | Onderbouwing
Welke processtappen in C3 voor punt einde afval zijn er nodig om het product her te gebruiken
Welke processtappen in D na punt einde afval, zijn er nodig om het product her te gebruiken (Dit betreft al de processtappen die na punt einde afval (van de vorige levenscyclus) nodig zijn om een gelijkwaardig grondstofequivalent te bereiken.
| Stap 1: | Bepalen welk product wordt uitgespaard bij hergebruik
Bepaal de grondstofequivalenten aan de hand van de volgende voorkeursvolgorde.
| Substap 1.1. | Technische eigenschappen: Controleer of het uitgespaarde product chemisch en/of technisch gelijkwaardig is aan het primaire equivalent. Indien dit aantoonbaar het geval is, dan is dit het uitgespaarde product (equivalent)
| Substap 1.2. | Bepaal het primaire equivalent door gebruik te maken van het stappenplan in hoofdstuk 4.2.1. van het rapport: TNO 2023 R10898 Update Bijlage IV “Stappenplan Bepaling Einde Afval” van de Bepalingsmethode (Scholtes, 2023)
| Substap 1.3. | Bepaal hoe het product zich technisch verhoudt tot het primaire product dat het vervangt. Gebruik hiervoor de kwaliteitsfactor zoals hieronder bepaald.
| Resultaat 1a | Uitgespaarde product | Met welke substap bepaald | Onderbouwing
| Resultaat: | Bepaal welke processtappen er nodig zijn om vanaf het "punt einde afval" het product op te werken zijn
| Stap 2: | Bepaal kwaliteitsfactor (K) hergebruik
De kwaliteitsfactor wordt uitgedrukt in een % tussen 0 > 100 en kan worden bepaald door een onderbouwing van de essentiële kenmerkent na eerste gebruik; Volg hiervoor het onderstaande stappenplan uit:
| SubStap 2.1. | Onderbouwing technische kwaliteit na eerste gebruik
Bepaal de onderbouwing op technische kwaliteit, o.b.v. de richtlijn Horizontale richtlijn productprestaties van bouwproducten in volgende cyclus van CB’23 (A. Schuurman Cb, 2023).
| Substap 2.2 | Breng in kaart welke van de essentiële kenmerken uit het Bouwbesluit 2012 relevant zijn. Voorbeelden van essentiële kenmerken zijn: • mechanische weerstand en stabiliteit; • brandveiligheid; • hygiëne, gezondheid en milieu; • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik; • bescherming tegen geluidshinder; • energiebesparing en warmtebehoud; • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen; • Levensduur; • Economische waarde.
| Substap 2.3 | Voeg hier per relevante essentiële kenmerk voor het product aan toe wat de prestatie is in de eerste cyclus en wat de gegarandeerde prestatie wordt voor de tweede cyclus. Onderbouw dit door technische onderzoeken van onafhankelijke partijen.
| Substap 2.5 | Bereken per relevante kenmerk de verhouding met behulp van de volgende formule: Kwaliteitsfactor hergebruik =(Prestatie 2e cycli)/(Prestatie 1e cyclus)
| Substap 2.6 | Gebruik de laagste factor als kwaliteitsfactor. Let op: De kwaliteitsfactor kan nooit hoger uitkomen dan 100%. In het voorbeeld van een specifiek geval dat de marktwaarde van een hergebruikt product hoger is dan die van een nieuw product dan blijft de kwaliteitsfactor 100%.
| Resultaat | Vul hieronder de gele velden. Daarmee wordt de kwaliteitsfactor automatisch berekend, zie hieronder.
|  | Essentiïe kenmerken | Kwaliteit 1 cycli | Technische kwaliteit 2 cycli | Onderbouwing incl. bron vermelding | kwaliteitsfactor
|  | Kwaliteitsfactor | 0%

## SP 4 recycling
Invulsheet recycling | [6 empty] | Voorbeeld
| Stap 0: | Bepaal welk processen voor recycling er nodig zijn
|  |  | Ecoinvent/proceskaarten | Onderbouwing
|  | Welke processtappen in C3 voor punt einde afval zijn er nodig voor recycling | nvt | Na inzameling, is punt einde afval bereikt. Dus alle opwerking komt na module D.
|  | Welke processtappen in D na punt einde afval, zijn er nodig om het product te recyclen (Dit betreft al de processtappen die na punt einde afval (van de vorige levenscyclus) nodig zijn om een gelijkwaardig grondstofequivalent te bereiken. | Used refrigerant R134a {GLO}¦ treatment of used refrigerant R134a, reclamation ¦ Cut-off, U | Zitten al de bewerkstappen in om het op te werken
| Stap 1: | Grondstofequivalent voor Recycling bepalen
Bepaal de grondstofequivalenten aan de hand van de volgende voorkeursvolgorde.
| SubStap 1.1. | Technische eigenschappen: Controleer of de uitgespaarde grondstof chemisch en/of technisch gelijkwaardig is aan het primaire equivalent. Indien dit aantoonbaar het geval is, dan is dit het grondstofequivalent.
| SubStap 1.2. | Bepaal het primaire equivalent door gebruik te maken van het stappenplan in hoofdstuk 4.2.1. van het rapport: TNO 2023 R10898 Update Bijlage IV “Stappenplan Bepaling Einde Afval” van de Bepalingsmethode (Scholtes, 2023)
| SubStap 1.3. | Bepaal hoe het product zich technisch verhoudt tot het primaire product dat het vervangt. Gebruik hiervoor de kwaliteitsfactor zoals hieronder bepaald. Verreken het verschil doormiddel van de kwaliteitsfactor conform de volgende formule: Grondstofequivalent=primaire equivalent*kwaliteitsfactor
| Resultaat | Ecoinvent proceskaart grondstof equivalent | Met welke substap bepaald | Onderbouwing
|  | Refrigerant R134a {RER}¦ refrigerant R134a production ¦ Cut-off, U | 1.1 | technich en chemische het zelfde als de primaire variant.
| Stap 2: | Bepaal kwaliteitsfactor (K) recycling
De kwaliteitsfactor is een maatstaf voor de kwaliteit van secundair materiaal ten opzichte van primair materiaal. De kwaliteitsfactor wordt uitgedrukt in een percentage tussen 0 en 100, waarbij een hogere waarde een hogere kwaliteit aangeeft en kan worden bepaald op basis van een kwaliteitsanalyse. kwaliteitsanalyse Door middel van een kwaliteitsanalyse wordt er aangetoond hoe het secundair materiaal zich verhoudt t.o.v. het primaire grondstofequivalent. Hierbij wordt er gekeken naar zowel de relevante fysieke eigenschappen (dichtheid, hardheid, treksterkte, rekbaarheid) als naar de chemische eigenschappen van de grondstof (samenstelling, zuiverheid, etc.). Indien het secundaire materiaal minder goede kwaliteiten heeft wordt de kwaliteitsfactor lineaire verrekend. Gebruik hiervoor het volgende stappen plan:
| SubStap 2.1. | Breng in kaart welke van de kwaliteitskenmerken relevant zijn, denk hierbij o.a. aan: • Dichtheid • Hardheid • Treksterkte • Rekbaarheid • Brandwerendheid • Recyclebaarheid door chemische kwaliteit • Zuiverheid • Sluitvastheid • Samenstelling • Economische waarde
| Substap 2.2 | Voeg hier per eigenschap voor het product aan toe wat de prestatie is in de eerste cycli en wat de gegarandeerde prestatie wordt voor de tweede cyclus.
| Substap 2.3 | Bereken per relevante kenmerk de verhouding met behulp van de volgende formule: Kwaliteitsfactor recycling=((kwaliteit grondstof 2e cyclus))/((kwaliteit gronstof 1e cyclus)) De kwaliteitsfactor kan nooit hoger uitkomen dan 100%. In het voorbeeld van een specifiek geval dat de marktwaarde van een recyclede grondstof hoger is dan die van een nieuw product dan blijft de kwaliteitsfactor 100%.
| Resultaat | Vul hieronder de gele velden. Daarmee wordt de kwaliteitsfactor automatisch berekend, zie hieronder.
|  | Kenmerken | Kwaliteit 1 cycli | Technische kwaliteit 2 cycli | Onderbouwing incl. bron vermelding | kwaliteitsfactor
|  | Na recyclen is het chemische het zelfde als virgin R-1344a | 1 | 1 | Na recyclen is het chemische het zelfde als virgin. | 100%
|  | Kwaliteitsfactor | 100%

## SP 5 AVI
Invulsheet Lower heating value (LHV) |  |  |  |  | Voorbeeld
| Stap 1: | Bepaal de LHV
De LHV’s worden weergegeven in MJ per kg. Als bron van de LHV wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd:
| SubStap 1.1. | Properties van het betreffende Ecoinvent-profiel, waar in de comments van het product aangegeven staat wat de ‘Heating value, net’ is. Deze waarde is gelijk aan de LHV .
| SubStap 1.2. | Indien er geen ‘heating value, net’ is opgegeven in de ‘properties’ van het Ecoinventprofiel, of wanneer er geen Ecoinventprofiel aanwezig is, wordt de LHV op basis van een publieke technische documentatie van het product opgezocht. Hierbij wordt de bron genoemd en wat het uitgangspunt is m.b.t. het vochtpercentage. In veel gevallen is de LHV gedeclareerd in de technische documentatie van een materiaal/grondstof.
| Substap 1.3. | Indien het referentiemateriaal in Ecoinvent een ander vochtpercentage hanteert dan het materiaal waarvoor de LHV bepaald moet worden, dan moet hiervoor gecorrigeerd worden. Dit geldt met name voor Biobased producten. Hanteer hiervoor de volgende formule, afkomstig van het Biomass Energy Data Book (Maginnis, 2011): LHV (in MJ/kg)=HHV×(1-Vm)-2,447×Vm Waarin: HHV = higher heating value van een materiaal (in MJ/kg) 2,447 = de latente verdampingswaarde van water bij 25 graden (in MJ/kg) Vm = het vochtgehalte van het materiaal (in kg) Indien de HHV van een product niet bekend is kan deze als volgt worden bepaald: HHV_referentieproduct=(LHV+2,447×Vm/(1-Vm) |  |  | Voorbeeld van: Azobe hout met een ander vochtpercentage Stel er wordt gebruikt van Azobe hout met een vochtpercentage van (U=12%). In het ecoinvent profiel voor Azobe hout wordt een vochtpercentage van 15% aangehouden: Sawnwood, azobe, dried (u=15%), planed {RER}¦ sawing and planing, azobe, air dried ¦ Cut-off, U. De LHV van het ecoinvent profiel is 14000 MJ per 1 m3 met een soortelijk gewicht van 1000kg per m3. Dit houd dan de LHV per kg 14 MJ is. De HHV wordt niet vermeld in het ecoinvent profiel. Dus deze moet eerst berekend worden. Volgens de hierboven staande formule: HHV = 14MJ/kg + 2,447MJ/kg x 0,15kg / (1-0,15kg) = 16,90 MJ/kg En met de berekende HHV wordt de nieuwe LHV berekend met een Vm van 0,12 kg: LHV = 16,90 MJ/kg x (1-0,12) -2,447 x 0,12 = 14.58 MJ/kg
| Resultaat | Omschrijving product incl. vochtpercentage | LHV | Onderbouwing incl. eventuele berekening LHV o.b.v. waterdamp
|  | R134-a | 0 | wordt waarschijnlijk verbrand door afvakkeling waarbij er geen energie wordt opgewekt (gaat niet naar de AVI). Daarom geen LHV
|  | Omschrijving verbrandingsprofiel | Aangehouden NMD basisprofiel/ecoinvent profiel | onderbouwing
|  |  | 0618-avC&Verbranden koelvloeistof R-134a ('final disposal') (o.b.v. Used refrigerant R134a {GLO}¦ treatment of used refrigerant R134a, final disposal ¦ Cut-off, U) | excacte profiel

## Dropdowns
Lijsten
Bevat alle keuzelijsten van het stappenplan
fossiel
hernieuwbaar
Waar
SP0 punt einde afval | Maak een keuze
SP0 punt einde afval | Recycling
SP0 punt einde afval | Hergebruik
SP0 punt einde afval | Lijst Stap 1
SP0 punt einde afval | Maak een keuze
SP0 punt einde afval | Bij voortgezet gebruik | Zie B6.2.1 LAP
SP0 punt einde afval | Als bijproduct in productiefase | Zie B6.2.2 LAP
SP0 punt einde afval | Bij materialen met een afvalstatus | Zie B6.2.3 LAP
SP0 punt einde afval | Lijst Stap 2
SP0 punt einde afval | Maak een keuze
SP0 punt einde afval | ja
nee
Lijst Stap 3
Maak een keuze
| Er zijn nationaal en/of Europees niveau WEL criteria voor het einde afvalpunt uitgewerkt. | Ga naar stap 5 en onderbouw het punt einde afval.
| Er zijn nationaal en/of Europees niveau GEEN criteria voor het einde afvalpunt uitgewerkt. | Vervolg hieronder het stappenplan.
Lijst stap 4
Maak een keuze
ja
nee
n.v.t.
Lijst stap 4 / 2
Maak een keuze
Voldoet
Voldoet niet
n.v.t.
Note on C27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @scholtes hier ontbreekt twee keer het woord op volgens mij: er zijn op nationaal en/of op Euorpees...