## EOL invulling totaal
EOL samenvatting per stroom
Omschrijving van de benodigde gegevens voor fortaire EOL scenario's
Gele velden moeten door de invuller per EOL worden ingevuld, de donker gele velden linken naar de achterliggende onderbouwingsbladen
|  |  | Omschrijving | waarde | Eenheid | Onderbouwing | Omschrijving
|  | Algemene input | nr einde afval stroom | 0093a | Omschrijving | nvt
|  |  | stroom omschrijving | Koelvloestof Propaan | Omschrijving | nvt
|  |  | specificatie omschrijving | Koelvloeistof een bouwkundige installatie | Omschrijving | nvt
|  |  | Locatie/Toepassingsgebied | geen specifieke locatie, toepassingsgebied koelvloeistof | Omschrijving |  | Alleen invullen als het onderscheidend is voor het EOL scenario.
|  |  | Bevestigingen | nvt | Omschrijving |  | Alleen invullen als het onderscheidend is voor het EOL scenario.
|  |  | Bouw- en milieutechnische kwaliteit | nvt | Omschrijving |  | Alleen invullen als het onderscheidend is voor het EOL scenario.
|  |  | % verlies tijdens gebruiksfase | 36.67% | percentage | Voor een woning-warmtepomp met propaan (R-290) is een aannemelijke lek-/verliesfactor in gebruik circa 2–5 % van de koudemiddelvulling per jaar. Praktijkwaarden uit logboeken en sectorrapporten liggen rond ≈ 3–4 %/jaar. Voor monobloc-systemen met fabrieks-afgedicht circuit (meest gangbaar bij R-290) ontbreken nog robuuste velddata; het lekrisico is vermoedelijk lager door minder koppelingen, maar dit is (nog) niet met meetdata onderbouwd. Ter orde-grootte: bij een veelvoorkomende vulling van ± 1,0 kg zou 3 %/jaar ≈ 30 g/jaar betekenen. Jargon: “lek-/verliesfactor” = geschat jaarlijks percentage koudemiddel dat uit het systeem ontsnapt. Daarom nu uitgegaan van 3% per jaar Bronnen ATMOsphere (2023) – Delivering Today on EU F-gas, REPowerEU and PFAS… – “usual leakage rate around 3.5% per unit over one year of operation … +0.5% at first fill.” (pdf) ATMOsphere UK DECC / Eunomia (2014) – Impacts of Leakage from Refrigerants in Heat Pumps – “This gives an annual leakage rate… 3.77%.” (analyse op F-gas logboeken) (pdf) GOV.UK UNEP/IPCC (2005, met verwijzing naar UNEP 2003) – SROC: Residential & Commercial AC & Heating – “Representative refrigerant leakage rates are in the order of 2–2.5%/year… for factory-charged units.” (pdf) IPCC VEIC / CalNEXT (2023) – Propane (R-290) Air-to-Water Heat Pump Market Study – “Real-world leak rate data for factory-sealed AWHP monobloc installations is not currently available.” (pdf) veic.org Mitsubishi Ecodan productfiche (2025, VK-dealer) – R-290 monobloc 8.5 kW met vulling 1.0 kg (specsheet, orde-grootte voor rekenvoorbeeld) The Heat Pump Warehouse Datagaten / vervolgstappen Datagat: Specifieke NL-velddata voor R-290 monobloc lekpercentages in woningen (jaar op jaar) zijn niet publiek gevonden. veic.org Vervolgstappen (concreet): Benader installateurs/servicelogboek-houders (NVKL-leden, grote leveranciers) voor geanonimiseerde lekhistorie R-290-monobloc (jaarlaagse data, vulling, service-events). Vraag bij RVO / PBL en UNEP RTOC of er lopende monitoringsprojecten of case-studies zijn voor R-290 huishoudelijke warmtepompen (NL/EU) met gemeten lekpercentages. | Zie excel sheet link, tabblad SP1
|  |  | % wat blijft zitten zitten | 0% | percentage | Niet van toepassing op koudemiddel; geen onder-maaiveld achterblijvend onderdeel. Onder NL-kaders gelden Bal-regels voor koelinstallaties met koolwaterstoffen; geen “blijft zitten”-route. IPLO, Koelinstallaties met koolwaterstoffen (Bal), z.j. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/activiteiten/koelinstallatie | Zie excel sheet link, tabblad SP1
|  | Netto Verdeling EOL | % hergebruik | 0% |  | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  |  | % recycling | 38% | percentage | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  |  | % verbranding (AVI) | 62% | percentage | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  |  | % stort | 0% | percentage | zie excel SP en SP 2 | Zie excel sheet link, tabblad SP1 en SP 2
|  | Hergebruik | Proces hergebruik in C3 (voor Punt einde afval) |  | Ecoinvent/NMD profiel |  | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  |  | Proces hergebruik in D (na Punt einde afval) |  | Ecoinvent/NMD profiel |  | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  |  | Uitgespaard product |  | Ecoinvent/NMD profiel | 0 | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  |  | Kwaliteitsfactor hergebruik | 0% | percentage |  | Zie excel sheet link, tabblad SP3
|  | Recyclycing | Proces recycling in C3 (voor Punt einde afval) | nvt | Ecoinvent/NMD profiel | Na inzameling, is punt einde afval bereikt. Dus alle opwerking komt na module D. | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  |  | Proces recycling in D (na Punt einde afval) | Used refrigerant R134a {GLO}¦ treatment of used refrigerant R134a, reclamation ¦ Cut-off, U | Ecoinvent/NMD profiel | Zelfde als R134a gehouden. Omdat er geen profiel voor recycling van propaan in ecoinvent bestaat. Dit profiel kan wel worden aangepast dat de lekverliezen Propaan worden in plaats van de R134a. | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  |  | Grondstofequivalent uitgespaard | Propane {GLO}¦ natural gas liquids fractionation ¦ Cut-off, U | Ecoinvent/NMD profiel | Propaan is na recycling chemische het zelfde als primair | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  |  | Kwaliteitsfactor gronfstof equivalent | 100% | percentage |  | Zie excel sheet link, tabblad SP4
|  | Verbranding | Energie Inhoud in MJ | 0 | MJ per kg | Wordt waarschijnlijk verbrand door afvakkelen waarbij er geen energie wordt opgewekt (gaat niet naar de AVI). Daarom geen LHV | Zie excel sheet link, tabblad SP5
|  |  | Profiel voor verbranding | nieuw profiel | Ecoinvent/NMD profiel | nieuw profiel hiervoor is: Propane, burned in building machine {GLO}¦ propane, burned in building machine ¦ Cut-off, U. Let op dat profiel is per MJ. Omrekenfactor: 0,0215238915195867 kg per MJ. Alternatief is dat het profiel aangepast wordt en alleen de verbranding wordt meegenomen en niet niet de lubrication oil.
|  |  | Is het een profiel fossiel of hernieuwbaar | fossiel |  |  | dropdown hernieuwbaar (o.a. biobased) of fossiel (niet hernieuwbaar)
|  | Stort | Stort profiel | nvt | Ecoinvent/NMD profiel |  | onderbouwing van het stort profiel

## SP0 punt einde afval
Invulsheet Stappenplan Bepaling Punt Einde Afval
Doel van het stappenplan is om het punt einde afval te bepalen. Door het volgen van de stappen hieronder zou het punt einde afval in de laatste stap beschreven kunnen worden.
| Materiaal: |  | Koelvloeistof Propaan R-290
| Verwerking: |  | Maak een keuze
|  | Stap 1: | Hoe is de stroom ontstaan?
Bij voortgezet gebruik
Zie B6.2.1 LAP
|  | Stap 2: | Beschrijf het specifieke doel van de secundaire grondstof
1. Is er een primair(e) grondstof/materiaal die/dat met hetzelfde doel wordt ingezet als voor de/het secundair(e) grondstof/materiaal wordt gedaan?
|  |  | Antwoord | Bronnen
|  |  | R-290 is een natuurlijk A3-koudemiddel dat verdampt/condenseert om warmte af te voeren. Virgin propaan is de primaire grondstof met identiek doel; norm NEN-EN 378-1 classificeert het als A3. Korte onderbouwing EN 378-1 bepaalt veiligheidsklasse & vul­limiet voor R-290; fabrikant­informatie bevestigt brede inzet in commerciële/industriële koeling. Bronnen Introduction to EN 378 • AREA • PDF • 2019-07-01 • “Safety class A3 refrigerants (higher flammability e.g. R290)” (area-eur.be) R290, propaan als koudemiddel • Keyter-Intarcon NL • 2025 • “R290 is een van de meest gebruikte koudemiddelen… klasse A3” (keyter-intarcon.nl) | https://area-eur.be/sites/default/files/2019-07/AREA%20Introduction%20to%20EN%20378%20-%20for%20Publication_0.pdf?utm_source=chatgpt.com | https://keyter-intarcon.nl/intarcon/r290/?utm_source=chatgpt.com
2. Is de behoefte voor de/het secundair(e) grondstof/materiaal er ook zonder het bestaan van de/het secundair(e) grondstof/materiaal? En is het doel dus niet in het leven geroepen om de afvalstof een grondstof/materiaal te kunnen noemen?
Antwoord
|  |  | De koelfunctie blijft vereist zonder secundaire R-290; installaties kunnen worden gevuld met virgin R-290 of ander (natuurlijk) koudemiddel. Bestekken verwijzen naar werkende koeling, niet naar herkomst gas. Korte onderbouwing Veiligheids-/prestatienormen eisen voldoen aan ontwerp- en gebruiksgrenzen (lading, ventilatie, detectie), ongeacht “primair” of “geregenereerd” koudemiddel. | https://www.technea.nl/herziene-f-gassenverordening-wat-betekent-dit-voor-jou-als-installateur/?utm_source=chatgpt.com | https://iplo.nl/thema/lucht/ozon-en-f-gassen/ozonlaagafbrekende-stoffen-gassen/?utm_source=chatgpt.com
3. Voldoet de/het secundair(e) grondstof/materiaal aan de eisen die ook gesteld worden aan de/het primair(e) grondstof/materiaal in die toepassing?
Antwoord
|  |  | Geregenereerd R-290 kan aan AHRI 700/DIN 8960-purity (≥99,5 %) voldoen en is technisch gelijkwaardig aan virgin gas. Korte onderbouwing AHRI 700 geldt voor alle nieuwe én geregenereerde koudemiddelen; analyse laat R-290-chromatogram zien. Bronnen AHRI Standard 700-2024 • AHRI • 03-2025 • “Standard… verifies composition for refrigerants, regardless of source (new, reclaimed or repackaged)… R-290 chromatogram” Linde – koelmiddelen­overzicht • Linde Gas NL • 2025 • toont R-290 leverbaar in herbruikbare cilinders conform ADR/PED (kwaliteitseis voor productgas) | https://www.ahrinet.org/system/files/2025-03/AHRI%20Standard%20700-2024%20SI_0.pdf?utm_source=chatgpt.com
4. Voldoet de/het secundair(e) grondstof/materiaal aan de Nederlandse kaders, zoals wet- en regelgeving van afval en bouwstoffen?
|  |  | Antwoord |  |  |  | https://lap3.nl/beleidskader/deel-b-afvalbeheer/b6-onderscheid
|  |  | R-290 valt niet onder Bbk/Rbk; wél onder Bal § 3.2.5 (koolwaterstof-koelinstallaties) en ADR-/PGS-veiligheids­regime. Inzamelen/transport als gevaarlijk afval (EURAL 16 05 04*); VIHB-registratie verplicht. Korte onderbouwing Bal regelt milieu­eisen voor installaties >100 kg koolwaterstof; Sectorplan 44 noemt propaan-gasflessen als gevaarlijk afval. Bronnen Bal 3.2.5 koelinstallaties met koolwaterstoffen • IPLO • 2025 • “Voor koelinstallaties met koolwaterstoffen gelden algemene rijksregels” (Informatiepunt Leefomgeving) Sectorplan 44 Gasflessen • LAP3/RWS • 03-12-2014 • “Voorbeelden van gassen… propaan… gevaarlijk afval (lap3) | https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/activiteiten/koelinstallatie/?utm_source=chatgpt.com | https://lap3.nl/publish/pages/230391/44_gasflessen_en_overige_drukhouders.pdf?utm_source=chatgpt.com | https://www.coolairco.nl/r134a-12kg-299-00#:~:text=Volgens%20de%20wet%20zijn%20wij,specialist
|  | Stap 3: | Ga na of er op nationaal en/of Europees niveau criteria voor het einde afvalpunt zijn uitgewerkt.
Geen EU- (333/2011, 1179/2012, 715/2013) of NL-specifieke EoW-regeling voor propaan. Beoordeling moet daarom via art. 6 Kaderrichtlijn/Wm gebeuren met Handreiking ‘Afvalstof of niet-afvalstof’.
Ga naar stap 5 en onderbouw het punt einde afval.
|  | Stap 4: | Toon aan dat er een markt is voor de secundaire grondstof
|  | Markt | 1. Zijn er minstens twee concurrerende marktpartijen waarin de afname en het gebruik van de beoogde toepassing zeker is? Of zijn er meerdere mogelijkheden om het materiaal af te kunnen zetten, zodat het eventueel wegvallen van de actuele afnemer geen belemmering voor de afzet oplevert? (maak aannemelijk door informatie over de handel in het materiaal op een nationale en internationale markt).
Antwoord
|  |  | Korte onderbouwing Webshops en groothandels tonen beschikbaarheid; installateurs kiezen leverancier. Bronnen Benegas – koudemiddelen • Benegas • 2020 • “Assortiment omvat natuurlijke koudemiddelen als R-290” (Benegas) Linde webshop R-290 • Linde NL • 2025 • productpagina R-290 cilinder leverbaar (linde-gas.nl) | https://benegas.com/koudemiddelen/?utm_source=chatgpt.com | https://www.linde-gas.nl/shop/nl/nl-ig/r-290-propaan-25-11kg-5310127?utm_source=chatgpt.com
2. Is de marktwaarde groter dan € 0,00? (toon aan wat de marktwaarde is van het materiaal, bijvoorbeeld door middel van een offerte of een factuur)
Antwoord
|  |  | Marktwaarde > €0: Coolairco biedt 5 kg R-290-cilinder voor € 159 excl. btw (≈ €32/kg). Korte onderbouwing Betalingsprijs + statiegeld bevestigen positieve waarde. Bronnen Coolairco webshop – R290 5 kg • Coolairco • 2025 • “R290 5KG PROPAAN 119,00… €159,00 excl. BTW” (coolairco.nl) Climalife productpagina R-290 • Climalife • 2024 • benadrukt borgregeling (€75/5 kg) → economische waarde (FlippingBook) | https://www.coolairco.nl/c-airco-gassen/sorteer-price-desc?utm_source=chatgpt.com | https://online.flippingbook.com/view/530425804?utm_source=chatgpt.com
3. Is er structureel – dat wil zeggen over een langere periode – project-overstijgend - en dus niet slechts in een specifiek geval of een groep van projecten – vraag naar het materiaal? (Is er een contract met een bedrijf dat het secundaire materiaal gaat gebruiken?)
Antwoord
Structurele vraag: EU-beleid stuurt weg van HFK’s (EU 2024/573), waardoor natuurlijke koudemiddelen (o.a. R-290) worden opgeschaald; leveranciers hebben vaste productlijnen. Korte onderbouwing: Nieuwe F-gasverordening versnelt uitfasering HFK’s; R-290 wordt als alternatief genoemd; leveranciers (Linde, Climalife, A-Gas) bieden continu R-290. Bronnen: Verordening (EU) 2024/573 (F-gassen) • EUR-Lex • https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj/eng • (2024) • “phase-down… restrictions… to reduce HFC emissions.” LAP3 EC: Climate-friendly alternatives to HFCs • Europese Commissie • https://climate.ec.europa.eu/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/climate-friendly-alternatives-hfcs_en • (bezocht 2025) • “variety of climate-friendly… alternatives [incl. hydrocarbons].” Climate Action Linde NL productpagina (R-290) • Linde • https://www.linde-gas.nl/shop/en/nl-ig/r-290-propane-25-11kg-5310127-114 • (bezocht 2025) • “R-290 is a natural refrigerant… GWP of 3.”
4. Kan de hoeveelheid materiaal die vrijkomt in een (retour)systeem als secundair materiaal ook minimaal in die hoeveelheid toegepast worden in een volgend productsysteem? (Indien dat niet kan, dan moet worden gerekend met de hoeveelheid secundair materiaal die toegepast kan worden in een volgend systeem).
Antwoord
Vrijval is niche, maar opnamecapaciteit is groot (industriële leveranciers nemen terug/reclaimen). Bottlenecks: veilig herstel A3-koudemiddel (ATEX/PGS-19 eisen), logistiek en partij-zuiverheid (AHRI-700). Korte onderbouwing: Recovery/reclamation-diensten bestaan; voor A3 zijn speciale cilinders, procedures en aantoonbare zuiverheid vereist. Bronnen: Climalife — recovery cylinder (A3) • Climalife • https://climalife.com/product/recovery-cylinder/ • (2025) • “For flammable refrigerant… Hydrocarbons (R-290…).” Climalife Climalife — overfilling/handling (A3) • Climalife UK • https://www.climalife.co.uk/docs/Overfilling-Recovery-Cylinders-2202.pdf • (2022) • “If… hydrocarbon refrigerants (R-290…) are being recovered… advice before ordering the reclaim cylinder.” climalife.co.uk AHRI 700 (eisen zuiverheid) • AHRI • https://www.ahrinet.org/system/files/2025-03/AHRI%20Standard%20700-2024%20SI_0.pdf • (2024) • “purity requirements… regardless of source.”
|  | ZZS | Zijn er Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) aanwezig?
nee
POP's ≥ risicogrenzen opgenomen in Annex IV POP verordening?
nvt
Individuele ZZS ≥ 0,1%?
nvt
Is er een vergunning verleend?
nvt
Gelden er specifieke ZZS concentratiegrenswaarden voor de beoogde toepassing?
nvt
Overschrijding toepassing specifieke ZZS concentratiegrenswaarde?
nvt
Hergebruik voor beoogde toepassing toegestaan mbt ZZS content?
nvt
Conclusie:
Propaan (CAS 74-98-6) is geen ZZS/SVHC
Antwoord
|  | Stap 5: | Bepaal het punt einde afval:
Antwoord
Einde-afval bereikt na regeneratie wanneer: (a) bestemd als koudemiddel, (b) marktprijs >0, (c) zuiverheid ≥ 99,5 % (AHRI 700) en cilinder CE/ADR, (d) gebruik in gesloten systeem zonder extra milieuschade. Juridisch moment: overdracht door erkende verwerker met verklaring.
Onderbouwing
Antwoord (kort): Specifieke EU/NL-EoW-criteria ontbreken; daarom art. 6 WFD toepassen. Voor R-290 uit EoL-warmtepompen kan EoW worden onderbouwd wanneer: Doel: inzet als koudemiddel in RACHP-toepassingen (EN 378/IEC 60335). Markt: meerdere afnemers/prijsindicaties (>€0). Techniek: product voldoet aantoonbaar aan AHRI 700 (analysecertificaat), en opslag/transport volgens Bal/PGS 19. Geen ongunstige effecten: naleving CLP/PGS/ATEX-eisen; geschikte recovery/reclamation-procedures en cilinders voor A3. Korte onderbouwing: WFD art. 6 vereist doel/markt/technische eisen/geen nadelige effecten; markt en normenkader zijn aanwezig. Totdat EoW aantoonbaar is: EVOA (WSR) van toepassing bij grensoverschrijding. Bronnen: WFD/EoW-kader • Europese Commissie • https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en • (2024) • “end-of-waste criteria… legal certainty… encourage recycling.” Environment AHRI 700 (technische eisen) • AHRI • https://www.ahrinet.org/system/files/2025-03/AHRI%20Standard%20700-2024%20SI_0.pdf • (2024) • “specifies… purity requirements… regardless of source.” ahrinet.org EN 378 (systeemeisen) • BSI/CEN • https://knowledge.bsigroup.com/products/refrigerating-systems-and-heat-pumps-safety-and-environmental-requirements-basic-requirements-definitions-classification-and-selection-criteria-1 • (2020) • “requirements for the safety of persons and property…” BSI Knowledge WSR/EVOA actueel • EUR-Lex • https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj/eng • (2006; van kracht tot toepassing 2024/1157) • “shipments of waste…” EUR-Lex Nieuwe WSR 2024/1157 (toepassing v.a. 21-05-2026 grotendeels) • EC • https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en • (2024/2025) • “entered into force… most provisions apply from 21 May 2026.

## SP 1 Verdeling EOL
Invulsheet Verwerkingsscenario’s einde leven | [5 empty] | Voorbeeld
Bepaal verdeling tussen hergebruik, recycling, stort en laten zitten
| Stap 1: | Per verwerkingsscenario’s einde leven worden de randvoorwaarde kwalitatief vastgelegd, voor de hiernaast genoemde relevante randvoorwaarde voor het betreffende product. Met relevant wordt bedoeld dat alleen wanneer een randvoorwaarde effect heeft op het einde levensscenario deze meegenomen moet worden. Voor bijvoorbeeld een binnenmuur is het niet relevant om randvoorwaarden voor het buitenklimaat op te nemen. Indien een randvoorwaarde niet relevant is moet dit wel worden onderbouwd. |  |  |  | Voorbeelden van randvoorwaarde
| Stap 2: | Bepaal de onderstaande verdeling tussen de einde levensscenario's
|  | Einde levensscenario's | Substap: | Omschrijving | Voorbeeld
|  | Verlies tijdens gebruiksfase | 2.1. | Het percentage dat tijdens de gebruiksfase uitloogt, emitteert of op een andere manier verloren gaat. Het verloren materiaal /product komt dus niet in de einde levensfase terecht, maar moet wel meegenomen worden in de massa balans voor module D. Dit is alleen nodig wanneer de er meer dan 1% wordt verloren. | Het percentage dat van stalen damwanden afroest tijdens de gebruiksfase.
|  | blijft zitten | 2.2. | Het percentage dat aan het einde leven blijft zitten, zonder dat er nog een (constructieve) functie wordt vervult. Het verloren materiaal/product komt dus niet in de einde levensfase terecht, maar moet wel meegenomen worden in de massabalans voor module D. | Voorbeeld 1: Een funderingspaal die aan het einde levensfase niet verwijderd wordt maar zonder functie in de grond wordt achtergelaten. Voorbeeld 2: Damwanden die tot een bepaalde hoogte worden afgebrand en in de grond achterblijven.
|  | Hergebruik | 2.3. | Het percentage dat hergebruikt wordt en als product weer terug de keten in gaat. | Bijvoorbeeld een houtproduct dat wordt verbrand.
|  | Recycling | 2.3. | Het percentage dat gerecycled wordt en als grondstof weer terug de keten in gaat. | Bijvoorbeeld de stort van afvalstromen verontreinigde grond.
|  | AVI | 2.3. | Het percentage van het materiaal/product dat verwerkt wordt in een Afvalverbrandingsinstallatie (AVI). | Bijvoorbeeld een houtproduct dat wordt verbrand.
|  | stort | 2.3. | Het percentage dat in de einde levensfase gestort wordt op een stortplaats. | Bijvoorbeeld de stort van afvalstromen verontreinigde grond.
| Substap 2.1. | Bepaal het percentage verlies tijdens de gebruiksfase:
Onderbouw o.b.v. de locatie en de eventuele andere relevante randvoorwaarden het percentage dat verloren gaat. Het betreft hier de emissies, uitloging, erosie, slijtage, etc. Deze verlaten het systeem in module B en komen niet in de einde levensfase terecht. Deze verliezen worden in B1 gedeclareerd. De emissies, zoals uitloging, erosie en slijtage, moeten worden onderbouwd doormiddel van technische documentatie en/of branche rapporten die van toepassing zijn voor de gestelde randvoorwaarde. Let op! dit is een percentage dat los staat van de overige percentages, omdat het in een eerdere fase plaatsvindt. De overige fases tellen op tot 100%. Omdat het percentage verlies tijdens gebruiksfase eerder plaats vindt wordt het niet opgeteld bij het einde levensscenario, maar is het wel van belang voor de hoeveelheid materiaal wat wordt doorgegeven naar een volgende cycli in module D.
| Substap 2.2. | Bepaal het percentage wat blijft zitten.
Deze stap is alleen van toepassing voor producten en materialen die zich onder het maaiveld bevinden. Materialen onder de grond zoals funderingspalen of funderingsankers kunnen (deels) blijven zitten, en worden niet verwerkt als afval. Deze kunnen worden beschouwd als gestort zonder transport. Hierbij kan het pragmatische uitgangspunt worden gehanteerd dat alles wat boven water en/of grond plaats vindt volledig wordt verwerkt als afval, en de rest blijft zitten. Er zijn geen statistische gegevens van percentages van bouwmaterialen die blijven zitten. Volgens de Praktijkgids milieuregelgeving in het bouwproces (Konning, 2014) wordt ongeveer 70% van de funderingsmaterialen bij sloop niet verwijderd. Uit de praktijk blijkt echter dat 90% van de groutankers blijft zitten. Voorstel is, om als worstcase benadering voor alle funderingsmaterialen, ervan uit te gaan dat 90% blijft zitten en de rest wordt verwerkt als afval. Indien ervoor een specifiek geval aangetoond kan worden dat dit percentage hoger of lager ligt dan kan dit worden aangepast. Hiervoor moet het niet alleen technologisch mogelijk zijn, maar moet ook worden aangetoond dat dit een realistisch scenario is, dit kan doormiddel van (op voorkeursvolgorde): 1. Een wettelijke of gemeentelijke eis dat het product verwijderd moet worden onder bepaalde voorwaarden; 2. Dat er een financiële prikkel is om ze te verwijderen, omdat het bijvoorbeeld duurder is om te laten zitten dan te verwijderen. Dit moet worden aangetoond op basis van relevante voorbeeldsituaties. Indien er bij de producten die blijven zitten na einde levensfase nog emissies (uitloging, degradaties) plaats vinden dan moet dit worden meegenomen.
| Substap 2.3. | Bepaal Verdeling in % stort/verbranding/recycling/hergebruik:
Als “worst case” benadering in lijn met de EN-15804 (paragraaf 6.3.9) wordt de actuele stand van zaken m.b.t. de verdeling van het einde levensfase meegenomen. Voor het bepalen van de verdeling wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd: 1: onafhankelijke bronnen van overheden (bijvoorbeeld LAP3, sectorplannen, stortverboden afvalstoffen), onderzoekinstellingen (CBS) of documenten waarin de verdeling van het de bepaalde materiaalstroom is onderzocht ; 2: brancherapporten van afvalverwerkers waarin de betreffende afvalstroom wordt beschouwd; 3: rapporten, ketenanalyses en/of duurzaamheidsverslagen van specifieke afvalverwerkers; 4: Indien bovenstaande opties geen resultaat opleveren, raadplaag drie onafhankelijke maar relevante sloopbedrijven/afvalverwerkers met de vraag naar de huidige verwerking van een specifieke materiaalstroom en neem hier een representatief gemiddelde van. Bereken het gemiddelde hiervan op basis van hoofdstuk “2.6.3.7. Selectie van data” uit de Bepalingsmethode(Stichting Nationale Milieudatabase, 2022). 5: Indien de laatste optie ook geen resultaat oplevert maak dan een inschatting o.b.v. het technische meest vergelijkbare materiaal (bepaal dit in overleg met een expert op het betreffende materiaalgebied) en hanteer voor dit nieuwe materiaal dezelfde voorkeursvolgorde.
Omschrijving van de verschillende einde levensscenario's
| Resultaat: | Deze stappen leveren de volgende resultaten op:
Onderstaande tabel ingevuld met daarin de kwalitieve omschrijving van de randvoorwaarde en de daarbijhorende onderbouwingen:
|  | Randvoorwaarde |  | Omschrijving van randvoorwaardelijke kenmerken | Onderbouwing
|  | Locatie/toepassingsgebied |  | geen specifieke locatie, toepassingsgebied koelvloeistof
|  | Bevestigingen |  | nvt
|  | Bouw- en milieutechnische kwaliteit |  | nvt
Onderstaande tabel ingevuld met daarin de verdeling van de verschillende einde levensscenario's incl. de gehanteerde bronnen
|  | Einde levensscenario's | %
|  | Verlies tijdens gebruiksfase | 36.67% | uitgaande van 15 jaar, met een lekverlies van 5% per jaar. | Voor een woning-warmtepomp met propaan (R-290) is een aannemelijke lek-/verliesfactor in gebruik circa 2–5 % van de koudemiddelvulling per jaar. Praktijkwaarden uit logboeken en sectorrapporten liggen rond ≈ 3–4 %/jaar. Voor monobloc-systemen met fabrieks-afgedicht circuit (meest gangbaar bij R-290) ontbreken nog robuuste velddata; het lekrisico is vermoedelijk lager door minder koppelingen, maar dit is (nog) niet met meetdata onderbouwd. Ter orde-grootte: bij een veelvoorkomende vulling van ± 1,0 kg zou 3 %/jaar ≈ 30 g/jaar betekenen. Jargon: “lek-/verliesfactor” = geschat jaarlijks percentage koudemiddel dat uit het systeem ontsnapt. Daarom nu uitgegaan van 3% per jaar Bronnen ATMOsphere (2023) – Delivering Today on EU F-gas, REPowerEU and PFAS… – “usual leakage rate around 3.5% per unit over one year of operation … +0.5% at first fill.” (pdf) ATMOsphere UK DECC / Eunomia (2014) – Impacts of Leakage from Refrigerants in Heat Pumps – “This gives an annual leakage rate… 3.77%.” (analyse op F-gas logboeken) (pdf) GOV.UK UNEP/IPCC (2005, met verwijzing naar UNEP 2003) – SROC: Residential & Commercial AC & Heating – “Representative refrigerant leakage rates are in the order of 2–2.5%/year… for factory-charged units.” (pdf) IPCC VEIC / CalNEXT (2023) – Propane (R-290) Air-to-Water Heat Pump Market Study – “Real-world leak rate data for factory-sealed AWHP monobloc installations is not currently available.” (pdf) veic.org Mitsubishi Ecodan productfiche (2025, VK-dealer) – R-290 monobloc 8.5 kW met vulling 1.0 kg (specsheet, orde-grootte voor rekenvoorbeeld) The Heat Pump Warehouse Datagaten / vervolgstappen Datagat: Specifieke NL-velddata voor R-290 monobloc lekpercentages in woningen (jaar op jaar) zijn niet publiek gevonden. veic.org Vervolgstappen (concreet): Benader installateurs/servicelogboek-houders (NVKL-leden, grote leveranciers) voor geanonimiseerde lekhistorie R-290-monobloc (jaarlaagse data, vulling, service-events). Vraag bij RVO / PBL en UNEP RTOC of er lopende monitoringsprojecten of case-studies zijn voor R-290 huishoudelijke warmtepompen (NL/EU) met gemeten lekpercentages.
|  | blijft zitten | 0% |  | Niet van toepassing op koudemiddel; geen onder-maaiveld achterblijvend onderdeel. Onder NL-kaders gelden Bal-regels voor koelinstallaties met koolwaterstoffen; geen “blijft zitten”-route. IPLO, Koelinstallaties met koolwaterstoffen (Bal), z.j. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/activiteiten/koelinstallatie
|  | Hergebruik | 0% |  | Voor koudemiddelen wordt hergebruik normaliter als “reclaim/recycling tot koudemiddelkwaliteit” geteld, niet als product-hergebruik. (Zie ook NPR 7600/EN-378-praktijk; zie toelichting hieronder.)
|  | Recycling | 40% |  | Technische haalbaarheid: gereclameerd koudemiddel moet aan AHRI-700 voldoen; dan gelijkwaardig aan nieuw.
|  | AVI | 60% |  | In NL vallen systemen met koolwaterstoffen onder Bal-veiligheids/omgevingseisen; bij buiten bedrijf stellen is gecontroleerde verwijdering/afvoer vereist; in de praktijk wordt niet-reclaimbare fractie gecontroleerd verbrand (energie of fakkelen). Voor de EoL-verdeling (40% reclaim / 60% verbranding) zijn geen openbare NL-statistieken gevonden; verdeling is een onderbouwde inschatting: reclaim waar zuiverheid (≥ AHRI-700) haalbaar is, anders gecontroleerde verbranding
|  | stort | 0% |  | Storting van propaan als gas is geen gangbare/vergunbare route; verwijdering via (her)gebruik/reclaim of gecontroleerde verbranding
|  | Check totaal | 100% | check of blijft zitten + hergebruik + recycling + AVI + stort uitkomt op 100%.

## SP 2 EOL efficientie
Invulsheet Recyclingsefficientie | [5 empty] | Voorbeeld
Efficientie in einde levensscenario's
Vul in onderstaand schema de efficientieverliezen (gele cellen) in, indien er afgeweken wordt van de forfaitaire waardes.
| Stap 1: | Input bruto einde levensscenario (automatische overgenomen uit tabblad SP 1) |  |  |  | Fictief voorbeeld voor beton wat 50% hergebruikt wordt 48% wordt gerecyceld en 2% wordt gestort
|  | Omschrijving | Waarde | Onderbouwing/berekening |  | Omschrijving | Waarde | Onderbouwing/berekening
|  | % Blijft zitten | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Blijft zitten | Waarde | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Hergebruik | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Hergebruik | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Recycling | 40% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Recycling | 50% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Verbranding | 60% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Verbranding | 48% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | % Stort | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1 |  | % Stort | 0% | Bruto eindelevensscenario zonder efficiënte verlies, wordt overgenomen uit resultaat tabblad SP 1
|  | Totaal | 100% | Moet 100% zijn, indien correct ingevuld in tabblad 1 |  | Totaal | 2% | Moet 100% zijn, indien correct ingevuld in tabblad 1
1
Voor de verschillende efficiëntieverliezen stellen we voor om forfaitair 5% te hanteren als representatieve (en waarschijnlijk worst case) benadering. Doormiddel van technische documentatie van representatieve afvalverwerkingsprocessen kan hiervan worden afgeweken. LET OP! In sommige bron data zit al een efficientie verlies opgenomen. Indien een bepaalde efficiëntie stap niet plaatsvindt kan deze op 0 worden gezet. Stel bijvoorbeeld bij het hergebruik van beton vindt er geen efficiëntieverlies plaats die naar verbranding toe gaat, dan kan deze op 0 worden gezet.
|  | efficiëntieverliezen | Efficientieverliezen | Omschrijving van de efficientie verliezen | Onderbouwing + Bron | efficiëntieverliezen | Efficientieverliezen | Omschrijving van de efficientie verliezen
|  | efficiëntieverlies hergebruik naar recycling | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies hergebruik naar recycling | 4% | fictief voorbeeld voor het hergebruiken van beton waarbij 5% verlies optreed wat naar recycling toe gaat.
|  | efficiëntieverlies hergebruik naar verbranding | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies hergebruik naar verbranding | 0% | Wordt uiteindelijk niks verbrand, dus er treden ook geen efficientie verliezen op.
|  | efficiëntieverlies hergebruik naar stort | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies hergebruik naar stort | 1% | fictief voorbeeld voor het hergebruiken van beton waarbij 1% verlies optreed wat naar de stort toe gaat.
|  | efficiëntieverlies recycling naar verbranding | 5% | Forfaitaire 5% | Geen gegevens over, mogelijk wordt er nog wat gecontroleerd af gefakkeld bij verbranding daarom dit meegenomen. | efficiëntieverlies recycling naar verbranding | 0% | Wordt uiteindelijk niks verbrand, dus er treden ook geen efficientie verliezen op.
|  | efficiëntieverlies recycling naar stort | 0% | Forfaitaire 5% |  | efficiëntieverlies recycling naar stort | 1% | fictief voorbeeld voor het recyclen van beton waarbij 1% verlies optreed wat naar stort toe gaat.
|  | efficiëntieverlies verbranding naar stort | 0% | Forfaitaire 5% | In de ecoinvent kaart zit bij verbranding een stuk disposal. Om geen dubbel telling te krijgen is deze daarom op 0 gezet | efficiëntieverlies verbranding naar stort | 0% | zit al in het verbrandingsproces.
|  | Resultaat Netto verdeling einde levensscenario |  |  |  | Resultaat Netto verdeling einde levensscenario
|  | Omschrijving | Netto waarde | Achterliggende berekening |  | Omschrijving | Netto waarde | Achterliggende berekening
|  | Netto laten zitten | 0% | + Percentage wat blijft zitten |  | Netto laten zitten | 0% | + Percentage wat blijft zitten
|  | Totaal percentage hergebruik | 0% | + Percentage hergebruik - afvalverlies bij hergebruik |  | Totaal percentage hergebruik | 47.5% | + Percentage hergebruik - afvalverlies bij hergebruik
|  | Totaal percentage recycling | 38% | + Percentage recyling - afvalverliesrecycling + Afvalverlies uit hergebruik wat naar recycling gaat - afvalverliesrecycling - Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat |  | Totaal percentage recycling | 49.52% | + Percentage recyling - afvalverliesrecycling + Afvalverlies uit hergebruik wat naar recycling gaat - afvalverliesrecycling - Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat
|  | Totaal percentage verbranding | 62% | + Verbranding - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit hergebruik wat verbrand wordt - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit recycling - afvalverliesverbranding + Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat - Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat - Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat |  | Totaal percentage verbranding | 0% | + Verbranding - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit hergebruik wat verbrand wordt - afvalverliesverbranding + Afvalverlies uit recycling - afvalverliesverbranding + Afvalverlies van hergebruik wat naar recycled wat naar verbranding toe gaat - Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat - Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat
|  | Totaal percentage stort | 0% | + Percentage stort + Afvalverlies hergebruik wat naar stort gaat + Afvalverlies recycling wat naar stort gaat + Afvalverlies verbranding wat naar stort gaat + Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat + Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat |  | Totaal percentage stort | 2.98% | + Percentage stort + Afvalverlies hergebruik wat naar stort gaat + Afvalverlies recycling wat naar stort gaat + Afvalverlies verbranding wat naar stort gaat + Afvalverlies wat van hergebruik via recycling via verbranding naar stort gaat + Afvalverlies wat van recycling via verbranding naar stort gaat
|  | Totaal (check) | 100% |  |  | Totaal (check) | 100%

## SP 3 hergebruik
Invulsheet hergebruik, NVT | [6 empty] | Voorbeeld
| Stap 0: | Bepaal welk processen voor hergebruik er nodig zijn
|  |  | Ecoinvent/proceskaarten | Onderbouwing
Welke processtappen in C3 voor punt einde afval zijn er nodig om het product her te gebruiken
Welke processtappen in D na punt einde afval, zijn er nodig om het product her te gebruiken (Dit betreft al de processtappen die na punt einde afval (van de vorige levenscyclus) nodig zijn om een gelijkwaardig grondstofequivalent te bereiken.
| Stap 1: | Bepalen welk product wordt uitgespaard bij hergebruik
Bepaal de grondstofequivalenten aan de hand van de volgende voorkeursvolgorde.
| Substap 1.1. | Technische eigenschappen: Controleer of het uitgespaarde product chemisch en/of technisch gelijkwaardig is aan het primaire equivalent. Indien dit aantoonbaar het geval is, dan is dit het uitgespaarde product (equivalent)
| Substap 1.2. | Bepaal het primaire equivalent door gebruik te maken van het stappenplan in hoofdstuk 4.2.1. van het rapport: TNO 2023 R10898 Update Bijlage IV “Stappenplan Bepaling Einde Afval” van de Bepalingsmethode (Scholtes, 2023)
| Substap 1.3. | Bepaal hoe het product zich technisch verhoudt tot het primaire product dat het vervangt. Gebruik hiervoor de kwaliteitsfactor zoals hieronder bepaald.
| Resultaat 1a | Uitgespaarde product | Met welke substap bepaald | Onderbouwing
| Resultaat: | Bepaal welke processtappen er nodig zijn om vanaf het "punt einde afval" het product op te werken zijn
| Stap 2: | Bepaal kwaliteitsfactor (K) hergebruik
De kwaliteitsfactor wordt uitgedrukt in een % tussen 0 > 100 en kan worden bepaald door een onderbouwing van de essentiële kenmerkent na eerste gebruik; Volg hiervoor het onderstaande stappenplan uit:
| SubStap 2.1. | Onderbouwing technische kwaliteit na eerste gebruik
Bepaal de onderbouwing op technische kwaliteit, o.b.v. de richtlijn Horizontale richtlijn productprestaties van bouwproducten in volgende cyclus van CB’23 (A. Schuurman Cb, 2023).
| Substap 2.2 | Breng in kaart welke van de essentiële kenmerken uit het Bouwbesluit 2012 relevant zijn. Voorbeelden van essentiële kenmerken zijn: • mechanische weerstand en stabiliteit; • brandveiligheid; • hygiëne, gezondheid en milieu; • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik; • bescherming tegen geluidshinder; • energiebesparing en warmtebehoud; • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen; • Levensduur; • Economische waarde.
| Substap 2.3 | Voeg hier per relevante essentiële kenmerk voor het product aan toe wat de prestatie is in de eerste cyclus en wat de gegarandeerde prestatie wordt voor de tweede cyclus. Onderbouw dit door technische onderzoeken van onafhankelijke partijen.
| Substap 2.5 | Bereken per relevante kenmerk de verhouding met behulp van de volgende formule: Kwaliteitsfactor hergebruik =(Prestatie 2e cycli)/(Prestatie 1e cyclus)
| Substap 2.6 | Gebruik de laagste factor als kwaliteitsfactor. Let op: De kwaliteitsfactor kan nooit hoger uitkomen dan 100%. In het voorbeeld van een specifiek geval dat de marktwaarde van een hergebruikt product hoger is dan die van een nieuw product dan blijft de kwaliteitsfactor 100%.
| Resultaat | Vul hieronder de gele velden. Daarmee wordt de kwaliteitsfactor automatisch berekend, zie hieronder.
|  | Essentiïe kenmerken | Kwaliteit 1 cycli | Technische kwaliteit 2 cycli | Onderbouwing incl. bron vermelding | kwaliteitsfactor
|  | Kwaliteitsfactor | 0%

## SP 4 recycling
Invulsheet recycling | [6 empty] | Voorbeeld
| Stap 0: | Bepaal welk processen voor recycling er nodig zijn
|  |  | Ecoinvent/proceskaarten | Onderbouwing
|  | Welke processtappen in C3 voor punt einde afval zijn er nodig voor recycling | nvt | Na inzameling, is punt einde afval bereikt. Dus alle opwerking komt na module D.
|  | Welke processtappen in D na punt einde afval, zijn er nodig om het product te recyclen (Dit betreft al de processtappen die na punt einde afval (van de vorige levenscyclus) nodig zijn om een gelijkwaardig grondstofequivalent te bereiken. | Used refrigerant R134a {GLO}¦ treatment of used refrigerant R134a, reclamation ¦ Cut-off, U | Zelfde als R134a gehouden. Omdat er geen profiel voor recycling van propaan in ecoinvent bestaat. Dit profiel kan wel worden aangepast dat de lekverliezen Propaan worden in plaats van de R134a.
| Stap 1: | Grondstofequivalent voor Recycling bepalen
Bepaal de grondstofequivalenten aan de hand van de volgende voorkeursvolgorde.
| SubStap 1.1. | Technische eigenschappen: Controleer of de uitgespaarde grondstof chemisch en/of technisch gelijkwaardig is aan het primaire equivalent. Indien dit aantoonbaar het geval is, dan is dit het grondstofequivalent.
| SubStap 1.2. | Bepaal het primaire equivalent door gebruik te maken van het stappenplan in hoofdstuk 4.2.1. van het rapport: TNO 2023 R10898 Update Bijlage IV “Stappenplan Bepaling Einde Afval” van de Bepalingsmethode (Scholtes, 2023)
| SubStap 1.3. | Bepaal hoe het product zich technisch verhoudt tot het primaire product dat het vervangt. Gebruik hiervoor de kwaliteitsfactor zoals hieronder bepaald. Verreken het verschil doormiddel van de kwaliteitsfactor conform de volgende formule: Grondstofequivalent=primaire equivalent*kwaliteitsfactor
| Resultaat | Ecoinvent proceskaart grondstof equivalent | Met welke substap bepaald | Onderbouwing
|  | Propane {GLO}¦ natural gas liquids fractionation ¦ Cut-off, U | stap 1.1 | Propaan is na recycling chemische het zelfde als primair
| Stap 2: | Bepaal kwaliteitsfactor (K) recycling
De kwaliteitsfactor is een maatstaf voor de kwaliteit van secundair materiaal ten opzichte van primair materiaal. De kwaliteitsfactor wordt uitgedrukt in een percentage tussen 0 en 100, waarbij een hogere waarde een hogere kwaliteit aangeeft en kan worden bepaald op basis van een kwaliteitsanalyse. kwaliteitsanalyse Door middel van een kwaliteitsanalyse wordt er aangetoond hoe het secundair materiaal zich verhoudt t.o.v. het primaire grondstofequivalent. Hierbij wordt er gekeken naar zowel de relevante fysieke eigenschappen (dichtheid, hardheid, treksterkte, rekbaarheid) als naar de chemische eigenschappen van de grondstof (samenstelling, zuiverheid, etc.). Indien het secundaire materiaal minder goede kwaliteiten heeft wordt de kwaliteitsfactor lineaire verrekend. Gebruik hiervoor het volgende stappen plan:
| SubStap 2.1. | Breng in kaart welke van de kwaliteitskenmerken relevant zijn, denk hierbij o.a. aan: • Dichtheid • Hardheid • Treksterkte • Rekbaarheid • Brandwerendheid • Recyclebaarheid door chemische kwaliteit • Zuiverheid • Sluitvastheid • Samenstelling • Economische waarde
| Substap 2.2 | Voeg hier per eigenschap voor het product aan toe wat de prestatie is in de eerste cycli en wat de gegarandeerde prestatie wordt voor de tweede cyclus.
| Substap 2.3 | Bereken per relevante kenmerk de verhouding met behulp van de volgende formule: Kwaliteitsfactor recycling=((kwaliteit grondstof 2e cyclus))/((kwaliteit gronstof 1e cyclus)) De kwaliteitsfactor kan nooit hoger uitkomen dan 100%. In het voorbeeld van een specifiek geval dat de marktwaarde van een recyclede grondstof hoger is dan die van een nieuw product dan blijft de kwaliteitsfactor 100%.
| Resultaat | Vul hieronder de gele velden. Daarmee wordt de kwaliteitsfactor automatisch berekend, zie hieronder.
|  | Kenmerken | Kwaliteit 1 cycli | Technische kwaliteit 2 cycli | Onderbouwing incl. bron vermelding | kwaliteitsfactor
|  | Na recyclen is het chemische het zelfde als virgin propaan. | 1 | 1 | Na recyclen is het chemische het zelfde als virgin propaan. | 100%
|  | Kwaliteitsfactor | 100%

## SP 5 AVI
Invulsheet Lower heating value (LHV) |  |  |  |  | Voorbeeld
| Stap 1: | Bepaal de LHV
De LHV’s worden weergegeven in MJ per kg. Als bron van de LHV wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd:
| SubStap 1.1. | Properties van het betreffende Ecoinvent-profiel, waar in de comments van het product aangegeven staat wat de ‘Heating value, net’ is. Deze waarde is gelijk aan de LHV .
| SubStap 1.2. | Indien er geen ‘heating value, net’ is opgegeven in de ‘properties’ van het Ecoinventprofiel, of wanneer er geen Ecoinventprofiel aanwezig is, wordt de LHV op basis van een publieke technische documentatie van het product opgezocht. Hierbij wordt de bron genoemd en wat het uitgangspunt is m.b.t. het vochtpercentage. In veel gevallen is de LHV gedeclareerd in de technische documentatie van een materiaal/grondstof.
| Substap 1.3. | Indien het referentiemateriaal in Ecoinvent een ander vochtpercentage hanteert dan het materiaal waarvoor de LHV bepaald moet worden, dan moet hiervoor gecorrigeerd worden. Dit geldt met name voor Biobased producten. Hanteer hiervoor de volgende formule, afkomstig van het Biomass Energy Data Book (Maginnis, 2011): LHV (in MJ/kg)=HHV×(1-Vm)-2,447×Vm Waarin: HHV = higher heating value van een materiaal (in MJ/kg) 2,447 = de latente verdampingswaarde van water bij 25 graden (in MJ/kg) Vm = het vochtgehalte van het materiaal (in kg) Indien de HHV van een product niet bekend is kan deze als volgt worden bepaald: HHV_referentieproduct=(LHV+2,447×Vm/(1-Vm) |  |  | Voorbeeld van: Azobe hout met een ander vochtpercentage Stel er wordt gebruikt van Azobe hout met een vochtpercentage van (U=12%). In het ecoinvent profiel voor Azobe hout wordt een vochtpercentage van 15% aangehouden: Sawnwood, azobe, dried (u=15%), planed {RER}¦ sawing and planing, azobe, air dried ¦ Cut-off, U. De LHV van het ecoinvent profiel is 14000 MJ per 1 m3 met een soortelijk gewicht van 1000kg per m3. Dit houd dan de LHV per kg 14 MJ is. De HHV wordt niet vermeld in het ecoinvent profiel. Dus deze moet eerst berekend worden. Volgens de hierboven staande formule: HHV = 14MJ/kg + 2,447MJ/kg x 0,15kg / (1-0,15kg) = 16,90 MJ/kg En met de berekende HHV wordt de nieuwe LHV berekend met een Vm van 0,12 kg: LHV = 16,90 MJ/kg x (1-0,12) -2,447 x 0,12 = 14.58 MJ/kg
| Resultaat | Omschrijving product incl. vochtpercentage | LHV | Onderbouwing incl. eventuele berekening LHV o.b.v. waterdamp
|  | Propaan | 0 | Wordt waarschijnlijk verbrand door afvakkelen waarbij er geen energie wordt opgewekt (gaat niet naar de AVI). Daarom geen LHV
|  | Omschrijving verbrandingsprofiel | Aangehouden NMD basisprofiel/ecoinvent profiel | onderbouwing
|  | Afvakkelen van propaan | nieuw profiel | nieuw profiel hiervoor is: Propane, burned in building machine {GLO}¦ propane, burned in building machine ¦ Cut-off, U. Let op dat profiel is per MJ. Omrekenfactor: 0,0215238915195867 kg per MJ. Alternatief is dat het profiel aangepast wordt en alleen de verbranding wordt meegenomen en niet niet de lubrication oil.

## Dropdowns (2)
Lijsten
Bevat alle keuzelijsten van het stappenplan
fossiel
hernieuwbaar
Waar
SP0 punt einde afval | Maak een keuze
SP0 punt einde afval | Recycling
SP0 punt einde afval | Hergebruik
SP0 punt einde afval | Lijst Stap 1
SP0 punt einde afval | Maak een keuze
SP0 punt einde afval | Bij voortgezet gebruik | Zie B6.2.1 LAP
SP0 punt einde afval | Als bijproduct in productiefase | Zie B6.2.2 LAP
SP0 punt einde afval | Bij materialen met een afvalstatus | Zie B6.2.3 LAP
SP0 punt einde afval | Lijst Stap 2
SP0 punt einde afval | Maak een keuze
SP0 punt einde afval | ja
nee
Lijst Stap 3
Maak een keuze
| Er zijn nationaal en/of Europees niveau WEL criteria voor het einde afvalpunt uitgewerkt. | Ga naar stap 5 en onderbouw het punt einde afval.
| Er zijn nationaal en/of Europees niveau GEEN criteria voor het einde afvalpunt uitgewerkt. | Vervolg hieronder het stappenplan.
Lijst stap 4
Maak een keuze
ja
nee
n.v.t.
Lijst stap 4 / 2
Maak een keuze
Voldoet
Voldoet niet
n.v.t.
Note on C27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @scholtes hier ontbreekt twee keer het woord op volgens mij: er zijn op nationaal en/of op Euorpees...